ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕСТРАВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

, ПОСТАНОВЛЕНИЕ.

19.04.12 №408

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального района Пестравский от 10.08.2010 № 799 «Об

утверждении программы энергосбережения и повышения

энергетической эффективности муниципального района Пестравский

Самарской области на 2010-2014 годы»

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», руководствуясь ст. 20 Устава муниципального района Пестравский, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района
Пестравский от 10.08.2010 № 799«Об утверждении программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
муниципального района Пестравский	Самарской области на

2010-2014 годы» следующее изменение: 1.1 приложение   к   «Программе   энергосбережения   и   повышения энергетической       эффективности       муниципального       района Пестравский        Самарской области на 2010-2014 годы» изложить в редакции согласно приложению № 1.

- Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Степь» и разместить на официальном интернет-сайте муниципального района Пестравский.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального района Пестравский (А.В. Имангулов).

Глава муниципального

района Пестравский	                                                   	А.П. Любаев

Царьков22588

Программа

Энергосбережения и повышения энергетической эффективности

муниципального района Пестравский Самарской области

на 2010-2014 годы

2012 год

Паспорт Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

муниципального района Пестравский Самарской области на 2010-2014 годы.

| Наименование Программы | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального района Пестравский Самарской области на 2010-2014 г. |
| --- | --- |
| Дата утверждения программы |  |
| Заказчик Программы | Муниципальный район Пестравский Самарской области |
| Разработчик Программы | Аудиторская фирма «Регул ОЛЕВ» |
| Цели и задачи программы | Цели: - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов муниципального района Пестравский на их оплату; - формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбережения; - повышение надежности энергообеспечения объектов бюджетных организаций муниципального района Пестравский. Задачи: - оптимизация потребления тепловой и электрической энергии, газа, холодной и горячей воды на объектах бюджетных организаций муниципального района Пестравский и расходов на их оплату за счет внедрения энергосберегающих технологий, оборудования и материалов; - модернизация и реконструкция систем электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и водоснабжения на объектах бюджетных организаций муниципального района Пестравский; - оснащение приборами учета потребления и автоматического регулирования потребления энергетических ресурсов объектов бюджетных организаций муниципального района Пестравский; - рационализация использования потребляемого топлива; - разработка и внедрение механизмов стимулирования сотрудников бюджетных организаций в зависимости от личного участия в развитии энергосбережения; - разработка энергосберегающих проектов, обладающих инвестиционной привлекательностью. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Поэтапно до 31.12.2014 года. |
| Целевые показатели Программы | В Программе производится расчет целевых показателей в следующих группах: Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов. Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе. Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде. Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры. Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе. |
| Перечень мероприятий Программы | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений находящихся на балансе муниципального района и бюджетных учреждений. Выявление объектов (систем), требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности. Анализ качества услуг, предоставляемых в рамках действующих договоров электро-, тепло-, водо -, и газоснабжения. Организация сервисного обслуживания энергосберегающего оборудования, введенного в эксплуатацию в результате реализации Программы. Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. Строительство зданий, строений, сооружений в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности. Повышение эффективности тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утеплении зданий, строений, сооружений. Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях. Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений. Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях. Применение частотного регулирования электродвигателей, включая приводы насосов в системах горячего и холодного водоснабжения зданий, строений, сооружений. Замена или модернизация источников тепловой энергии в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений. Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений. Закупка и применение энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности. |
| Объемы и источники финансирования программных мероприятий | 95% средств – областной бюджет, 5% средств – бюджет муниципального района, |
| Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы | Наличие в муниципальном районе: - актов энергетических обследований и энергетических паспортов; - экономия за период реализации Программы 9889,319 тонн условного топлива; - снижение объема потребления по каждому виду используемых муниципальным районом энергетических ресурсов в течении пяти лет не менее чем на 15 процентов от объемов их фактического потребления в 2009 году с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента; - снижение за период реализации Программы затрат на оплату потребляемых муниципальным районом энергетических ресурсов на 76119,65838 тыс. рублей; - полный переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов при расчетах. |
| Система организации контроля над ходом выполнения Программы | Ответственный за выполнение Программы – заместитель главы –руководитель финансового управления Кудрявцева Л.Н. |

- Содержание проблемы.

Проблема энергосбережения и энергоэффективности является на текущий момент одной из самой острой. Особенно актуальной эта проблема стала в последнее время всвязи с повышением тарифов на тепловую и электрическую энергию, а так же различные виды топлива. Стоимость электрической и тепловой энергии выработанной естественными монополистами имеет тенденцию к постоянному росту. В таких условиях организации и учреждения бюджетной сферы обязаны приходить к поиску различный решений, новых энергосберегающих и энергоэффективных технологий и мероприятий, которые позволят снизить затраты на потребление таких ресурсов как вода, электричество, газ, отопление.

Проблема низкой энергоэффективности была отмечена президентом РФ Дмитрием Анатольевичем Медведевым 2 июля 2009 года на расширенном заседании президиума Госсовета. Причем основными проблемами Д.А. Медведев обозначил крайне низкую энергоэффективность в бюджетном секторе, ЖКХ, а так же влияние цен на энергоносители на себестоимость продукции и ее конкурентоспособность.

Не менее важной, чем повышение тарифов на ТЭР, причиной для повышения энергоэффективности является дефицит энергии, с которым уже приходится нередко сталкиваться, а в будущем этот дефицит будет только расти, поэтому проблема энергоэффективности и энергосбережения актуальна уже сегодня.

Россия – одна из самых расточительных стран в мире, поэтому потенциал в области энергосбережения у нее огромный. Так всвязи с износом сетей, передающих энергетические ресурсы к конечному потребителю, возникают огромные потери ТЭР при их транспортировке. Отсутствие достоверного учета ТЭР и расчетов за потребление ТЭР по приборам учета ведет к необоснованно завышенному удельному потреблению ресурсов. На самом деле, какой смысл потребителю экономить энергоресурс, если он оплачивает фиксированную расчетную величину потребляемого энергоресурса, при этом имеет возможность практически неограниченно потреблять этот энергоресурс. На самом деле, практически в любом многоквартирном доме, отапливаемому по системе централизованного теплоснабжения в котором расчет за потребленное тепло производится расчетным способом, можно наблюдать такую картину, когда потребитель в зимнее время открывает форточки, чтобы немного снизить температуру в помещении, так как он не имеет возможности понизить/повысить температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. А ведь такая открытая форточка – это тонны угля, газа или мазута, сгоревшего «вхолостую» и при этом нанесшие ущерб окружающей среде, и как итог – чтобы обогреть один квадратный метр, в России, требуется в пять раз больше, а то и в шесть, топлива, чем в Швеции, не более теплой стране. В России необходимо привести потребителей энергии к пониманию проблемы. Достичь этого можно с помощью информационной поддержки, методом пропаганды, обучением энергосбережению со школьной скамьи. Внедрить в России поведенческое энергосбережение, то есть удовлетворение своих потребностей при меньших затратах энергии. Опыт других стран показывает, что такая экономия энергии может достигать до 10-12% от всего потенциала повышения энергоэффективности.

Пестравский район расположен на юге Самарской области, в 110 км от областного центра - города Самары. Климатические условия на территории Пестравского района более суровые, чем в южных районах России. Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», по данным метеостанции Пестравка среднегодовая температура воздуха в границах проектирования составляет +3,3 ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного  месяца (январь) составляет -12,3ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98% – 40ºС. Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает - 45ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 75 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину  100 см. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону понижения осуществляется во второй половине октября. В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В первой декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 163 дней. Разрушение устойчивого снежного покрова в среднем отмечаются в начале апреля. Окончательно снег сходит в первой половине апреля. Таким образом, решение проблем энергосбережения и энергоэффективности является важнейшей задачей для муниципального района Пестравский.

Одним из этапов решения проблемы энергосбережении и энергоэффективности является разработка региональных (муниципальных) программ энергосбережения и энергоэффективности, выполнение которых должно привести к уменьшению потребления энергоресурсов на 15% к 2014 году.

- Цели и задачи программы.

Целями Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального района Пестравский Самарской области являются:

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов муниципального района Пестравский на их оплату;

- формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбережения;

- повышение надежности энергообеспечения объектов бюджетных организаций муниципального района Пестравский.

Задачи Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального района Пестравский Самарской области:

- оптимизация потребления тепловой и электрической энергии, газа, холодной и горячей воды на объектах бюджетных организаций муниципального района Пестравский и расходов на их оплату за счет внедрения энергосберегающих технологий, оборудования и материалов;

- модернизация и реконструкция систем электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и водоснабжения на объектах бюджетных организаций муниципального района Пестравский;

- оснащение приборами учета потребления и автоматического регулирования потребления энергетических ресурсов объектов бюджетных организаций муниципального района Пестравский;

- рационализация использования потребляемого топлива;

- разработка и внедрение механизмов стимулирования сотрудников бюджетных организаций в зависимости от личного участия в развитии энергосбережения;

- разработка энергосберегающих проектов, обладающих инвестиционной привлекательностью.

- Значения целевых показателей, достижение которых обеспечивается в результате  реализации Программы.

| № | Наименование показателей | ед.изм. | Значения целевых показателей | Пояснения к расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| А.1. | Динамика энергоемкости муниципально-го продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./ тыс. руб. | 27,6954375 | 26,8645748 | 26,0337112 | 25,2028481 | 24,371985 | 23,5411218 | Согласно 261-фз снижается на 3% в год |
| А.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием при-боров учета (в части МКД - с использо-ванием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| А.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием при-боров учета (в части МКД - с использо-ванием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | Согласно п. 23 распоряжения № 31-р установить ПУ до 01.01.2011 |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 11,4927902 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | Согласно п. 23 распоряжения № 31-р установить ПУ до 01.01.2011 |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Согласно п. 23 распоряжения № 31-р установить ПУ до 01.01.2011 |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| А.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| А.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| В.1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс.кВтч | 0 | 494,41242 | 988,82484 | 1483,2372 | 1977,6496 | 2472,0621 |  |
| В.2. | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 2323,73834 | 4647,47674 | 6971,21512 | 9294,95349 | 11618,6918 |  |
| В.3. | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс.Гкал | 0 | 0,5985 | 1,197 | 1,7955 | 2,394 | 2,9925 |  |
| В.4. | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 433,314 | 866,628 | 1299,942 | 1733,256 | 2166,57 |  |
| В.5. | Экономии воды в натуральном выражении | тыс.куб.м | 0 | 11,66949 | 23,33898 | 35,00847 | 46,67796 | 58,34745 |  |
| В.6. | Экономии воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 303,1733502 | 606,3467004 | 909,5200506 | 1212,693401 | 1515,866751 |  |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м | 0 | 930,2925 | 1860,585 | 2790,8775 | 3721,17 | 4651,4625 |  |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 2014,418168 | 4028,836336 | 6043,254503 | 8057,672671 | 10072,09084 |  |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| С.1. | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м. | 0 | 0,080367733 | 0,077882133 | 0,075396533 | 0,072910933 | 0,070425333 | В данном МО засчеты за ТЭ по ПУ не производились, поэтому предполагается что уд. Расход по ПУ примерно равен уд. Расходу по расчетному методу, и далее согласно 261-фз удельный расход уменьшается |
| С.2. | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м. | 0,08285333 | 0,082853333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предполагается что удельный расход по расчетному методу по мере установки ПУ будет изменяться в незначительной степени и изменением можно пренебречь, а с 01.01.2011 расчет должен производиться только по ПУ |
| С.3. | Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | 0 | 0,080367733 | -0,0024856 | -0,0024856 | -0,0024856 | -0,0024856 | Всвязи с началом ввода в эксплуатацию ПУ в 2011 году получается большое изменение удельного расхода по ПУ |
| С.4. | Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | 0 | 0 | -0,082853333 | 0 | 0 | 0 | Всвязи с переходом на расчеты по ПУ с 01.01.2011г., наблюдается уменьшение до нулевых значений |
| С.6. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 0 | 1,030927835 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всвязи с переходом на расчеты по ПУ с 01.01.2011г., наблюдается изменение отношения уд. Расхода только в 2010г. |
| С.7. | Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | 33,63269231 | 32,62371154 | 31,61473077 | 30,60575 | 29,59676923 | 28,58778846 | Согласно 261-фз уменьшается на 3% ежегодно |
| С.8. | Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | 37,88518519 | 37,88518519 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предполагается что при расчетном способе измениться незначительно, а с 01.01.2011 расчеты будут производиться по ПУ по п.23 31-р |
| С.9. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | 0 | -1,008980769 | -1,008980769 | -1,008980769 | -1,008980769 | -1,008980769 | Изменение происходит с уменьшением на 3% в год согласно 261-фз |
| С.10. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | 0 | 0 | -37,88518519 | 0 | 0 | 0 | В связи с переходом на расчеты по ПУ с 01.01.2011г., наблюдается уменьшение до нулевых значений |
| С.11. | Изменение отношения уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 1,126439264 | 1,161277592 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начиная с 01.01.2011 года в связи с переходом на расчет по ПУ изменение отношения становиться нулевым |
| С.12. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м | кВтч/кв.м. | 26,944573 | 26,13623581 | 25,32789862 | 24,51956143 | 23,71122424 | 22,90288705 | Согласно 261-фз снижается на 3% в год |
| С.13. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв.м. | кВтч/кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В данном МО расчеты за эл.энергию производятся только по ПУ |
| С.14. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | кВтч/кв.м. | 0 | -0,80833719 | -0,80833719 | -0,80833719 | -0,80833719 | -0,80833719 | Согласно 261-фз снижается на 3% в год |
| С.15. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв.м. | кВтч/кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В данном МО расчеты за эл.энергию производятся только по ПУ |
| С.16. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В данном МО расчеты за эл.энергию производятся только по ПУ |
| С.17. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | В данном МО расчеты за эл.энергию производятся только по ПУ |
| С.18. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | Согласно п. 23 распоряжения № 31-р установить ПУ до 01.01.2011 |
| С.19. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % | 46,08796479 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | Согласно п. 23 распоряжения № 31-р установить ПУ до 01.01.2011 |
| С.20. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | В данном МО расчеты за эл.энергию производятся только по ПУ |
| С.21. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |  |  |  |  |  |  |  | Согласно 261-фз расход бюджета на обеспечение энергоресурсами снижается на 3 % в год |
| С.21.1. | для фактических условий | % | 4,246659856 | 4,119260061 | 3,991860265 | 3,864460469 | 3,737060674 | 3,609660878 | Так как известен только бюджет на 2009 год,то доля расходов для факт усл совпадает с долей расходов для сопост. Условий. |
| С.21.2. | для сопоставимых условий | % | 4,246659856 | 4,119260061 | 3,991860265 | 3,864460469 | 3,737060674 | 3,609660878 |  |
| С.22. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.22.1. | для фактических условий | % | 0 | -0,127399796 | -0,127399796 | -0,127399796 | -0,127399796 | -0,127399796 |  |
| С.22.2. | для сопоставимых условий | % | 0 | -0,127399796 | -0,127399796 | -0,127399796 | -0,127399796 | -0,127399796 |  |
| С.23. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По данным предоставлненных заказчиком, МО не предоставляет субсидий. |
| С.24. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По данным предоставлненных заказчиком, МО не предоставляет субсидий. |
| С.25. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 33 | 67 | 100 | 100 | 100 | Согласно распоряжения № 31-р энергетическое обследование должно быть проведено до 31.12.2012 |
| С.26. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |
| С.27. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | 0 |  |  |  |  |  |  |
| С.28. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | 0,001900088 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  |
| С.29. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб./ чел. | 5,479207103 | 5,31483089 | 5,155385963 | 5,000724384 | 4,850702653 | 4,705181573 |  |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 0 | 33 | 66 | 100 | 100 | 100 | Согласно п. 22 распоряжения № 31-р установить ПУ до 01.01.2011 |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 28,92273032 | 60 | 90 | 100 | 100 | 100 | Согласно п. 22 распоряжения № 31-р установить ПУ до 01.01.2011 |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Т.к. планируется расчеты за воду производить по индивидуальным счетчикам |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | Согласно п. 22 распоряжения № 31-р установить ПУ до 01.01.2011 |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | 16,66666667 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | 0 | 50 | 100 | 169 | 169 | 169 | до 31.12.2012 |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | 0 | 29,58579882 | 59,17159763 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.13. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | 0 | 0,232801185 | 0,225601148 | 0,218401112 | 0,211201075 | 0,204001038 | Предполагается что расход по ПУ будет меньше чем расчетный и будет уменьшаться по мере установки ПУ на 3 % в год согласно ФЗ № 261-фз |
| D.14. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | 0,240001222 | 0,240001222 | 0,240001222 | 0 | 0 | 0 | С 2012 года согласно 31-р, расчет будет производиться только по ПУ |
| D.15. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.1. | для фактических условий | Гкал/кв.м. | 0 | 0,232801185 | -0,007200037 | -0,007200037 | -0,007200037 | -0,007200037 |  |
| D.15.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | 0 | 0,232801185 | 0,225601148 | 0,218401112 | 0,211201075 | 0,204001038 |  |
| D.16. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16.1. | для фактических условий | Гкал/кв.м. | 0 | 0 | 0 | -0,240001222 | 0 | 0 |  |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | 0 | 0 | 0 | -0,240001222 | -0,240001222 | -0,240001222 |  |
| D.17. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. | для фактических условий | - | 0 | 1,030927835 | 1,030927835 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Т.к. до 2010 расчеты за ТЭ по прибором учета не осуществлялись, то данных по этой позиции не существует. |
| D.18. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. | 0,220318951 | 0,213709382 | 0,207298101 | 0,201079158 | 0,195046783 | 0,18919538 |  |
| D.19. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м./кв.м. | 0,232079531 | 0,232079531 | 0,232079531 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.20. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | 0 | -0,006609569 | -0,006609569 | -0,006609569 | -0,006609569 | -0,006609569 |  |
| D.20.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | 0 | -0,006609569 | -0,006411281 | -0,006218943 | -0,006032375 | -0,005851403 |  |
| D.21. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | 0 | 0 | 0 | -0,23207953 | 0 | 0 |  |
| D.21.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | 0 | 0 | 0 | -0,232079531 | -0,232079531 | -0,232079531 |  |
| D.22. | Изменение отношения уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1. | для фактических условий | - | 1,053379793 | 1,085958545 | 1,119544892 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.22.2. | для сопоставимых условий | - | 1,053379793 | 1,053379789 | 1,053379789 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.23. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | 33,18110274 | 32,18566966 | 31,22009957 | 30,28349659 | 29,37499169 | 28,49374194 |  |
| D.24. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По расчетным способам расчеты не применяются. |
| D.25. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  | Согласно 261-фз |
| D.25.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | 0 | -0,995433082 | -0,96557009 | -0,936602987 | -0,908504898 | -0,881249751 |  |
| D.25.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | 0 | -0,995433082 | -1,961003172 | -2,897606159 | -3,806111057 | -4,687360808 |  |
| D.26. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) |  |  |  |  |  |  |  | Расчеты производятся только по показаниям ПУ |
| D.26.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.26.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.27. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  | Расчеты производятся только по показаниям ПУ |
| D.27.1. | для фактических условий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.27.2. | для сопоставимых условий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.28. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | 0,033499879 | 0,032494882 | 0,031520036 | 0,030574435 | 0,029657202 | 0,028767486 |  |
| D.29. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.30. | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | 0 | -0,001004996 | -0,000974846 | -0,000945601 | -0,000917233 | -0,000889716 |  |
| D.30.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | 0 | -0,001004996 | -0,001979843 | -0,002925444 | -0,003842677 | -0,004732393 |  |
| D.31. | Изменение уд.расхода прир. газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.31.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.32. | Изменение отношения уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1. | для фактических условий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.32.2. | для сопоставимых условий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| Е.1. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТЭЦ отсутствуют |
| Е.2. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | 0,15 | 0,1455 | 0,141135 | 0,13690095 | 0,132793922 | 0,128810104 | Согласно 261-фз с уменьшением на 3 % в год |
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 3460886 | 3357059,42 | 3256347,637 | 3158657,208 | 3063897,492 | 2971980,567 | Согласно 261-фз с уменьшением на 3 % в год |
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 1167 | 1131,99 | 1098,0303 | 1065,089391 | 1033,136709 | 1002,142608 | Согласно 261-фз с уменьшением на 3 % в год |
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | 90181 | 87475,57 | 84851,3029 | 82305,76381 | 79836,5909 | 77441,49317 | Согласно 261-фз с уменьшением на 3 % в год. |
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | 1442823 | 1399538,31 | 1357552,161 | 1316825,596 | 1277320,828 | 1239001,203 | Согласно 261-фз с уменьшением на 3 % в год |
| Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| F.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО; | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2009 год таких транспортных средств по данным заказчика - 0 ед. |
| F.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | % | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |

- Комплекс программных мероприятий

Стоимость реализации программных мероприятий приняты в ценах 2010 года. При составлении бюджета реализации Программы на последующие годы необходимо проводить индексацию стоимости выполнения мероприятий в текущие цены.

4.1 Установка приборов учета тепловой энергии

Перечень объектов, подлежащих  установки узлов учета тепловой энергии

| № п/п | Наименование | Адрес | Потреб-ленная тепловая энергия в 2009 году, Гкал | Затраты на тепловую энергию в 2009 году, тыс. руб. | Объем финанси-рования мероприя-тия, тыс. руб. | Расчетный эффект в стоимост-ном выражении, тыс. руб. | Расчетный эффект в натураль-ном выраже-нии, Гкал | Расчетный срок окупае-мости мероприятия, лет | Срок выполне-ния меропри-ятия, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пестравская СОШ | 446160, Самарская область, с. Пестравка, ул. Крайнюковская, д. 75 | 1402.92 | 1 544.53 | 128,0 | 419,6 | 389,9 | 0,3 | 2012 |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 446160, Самарская область, с. Пестравка, ул. 50 лет Октября, д. 59 | 470.85 | 518.38 | 128,0 | 383,3 | 356,2 | 0,3 | 2012 |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение « Межпоселенческий культурно-досуговый центр» | 446160, Самарская область, с. Пестравка, ул. Крайнюковская, д. 86 | 1171.44 | 1 289.68 | 1 305,0 | 3 520,3 | 3 311,5 | 0,4 | 2012 |
| 4 | Административное здание муниципального района Пестравский | 446160 Самарская область, с.Пестравка, ул. 50 лет Октября, 57 | 550.86 | 606.9 | 128,0 | 419,6 | 389,9 | 0,3 | 2012 |

  - Мероприятия по снижению водопотребления

Установка водомеров позволит упорядочить расход холодной воды, а так же снизить затраты на водоотведение на 25% от общих затрат на водоснабжение и канализацию. До проведения намеченных технических мероприятий по модернизации систем холодного водоснабжения  ревизирование запорной арматуры и устранение утечек позволит сэкономить до 5% затрат на водопотребление.

  - Мероприятия по снижению электропотребления

Для снижения электропотребления бюджетными учреждениями м.р Пестравский программой предусмотрен ряд беззатратных мероприятий:

в учреждениях, имеющих собственную столовую, необходимо обратить внимание на состояние нагревательных элементов электрических плит. Для повышения теплоотдачи следует их очистить, нагревательные элементы с трещинами или частично разбитые следует заменить. Учитывая довольно большую мощность оборудования, зачастую до 15 кВт, улучшение теплообмена позволит снизить время работы плит, что позволит снизить затраты на электроэнергию на 7-10%;

нагревательная часть металлической посуды используемой в столовых со временем деформируется, тем самым снижая эффективность теплообмена, что ведет к увеличению работы электроплит. При повседневном использовании такой посуды перерасход электрической энергии в сутки может достигать 2-3%;

протирка стекол оконных проемов позволит снизить электропотребление в системе освещения на 5%. Необходимо учитывать, что запыленные окна снижают естественную освещенность на 30%, и следовательно, тратится избыточная электроэнергия на освещение, особенно в короткие зимние дни;

не рациональный расход горячей воды полученной при использовании проточных или накопительных водонагревателей ведет к избыточному расходу электроэнергии. Организационные мероприятия в данном случае снизят электропотребление на 3-5%;

руководителями бюджетных учреждений необходимо усилить контроль за расходом электроэнергии;

Данные мероприятия в сумме дают экономический эффект не менее 3% в год от общего потребления электроэнергии. Согласно данных  бюджетными учреждениями в 2009 году было потреблено 3 578 527,6 кВтч электроэнергии на сумму 14 279,5 тыс.руб. В ходе реализации программы с 2010 по 2014 год, суммарный экономический эффект составит не менее 15%. Экономический эффект в натуральном выражении составит 536 779,14 кВтч, в стоимостном 2 141,9 тыс. руб. (в уровне цен 2009 года).

  - Энергосбережение в сфере ЖКХ

4.3.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности МУП «ЖКХ Пестравского района» в  системах теплоснабжения

Разработка и реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в системах теплоснабжения муниципального унитарного предприятия «ЖКХ Пестравского района» важнейший механизм достижения целей по созданию экономических и организационных условий эффективного использования энергоресурсов. Они тесно связаны с мероприятиями по решению задач общей стратегии энергетического развития м.р Пестравский и квалифицированной разработкой оптимальных режимов работы систем теплоснабжения. Проблемы в системах теплоснабжения района особенно обострились за последние 5 лет в связи с резким повышением стоимости электрической энергии, топлива и тепловой энергии.

Значительное количество зданий находящихся в ведении «ЖКХ Пестравского района» было построено в 60-80 годы прошлого века. Это здания, в которых удельные энергетические затраты на поддержание комфортных условий  превышают существующие нормы.

Действующие системы теплопотребления в помещениях, как правило, не имеют автоматики и не обеспечены приборами учета тепловой энергии и теплоносителя на тепловых пунктах, что приводит к избыточному расходу энергоресурсов.

Существующие жилые помещения оборудованы предельно упрощенными вертикальными однотрубными системами отопления, которые без существенной реконструкции непригодны для эффективного регулирования и учета поступления тепла в квартиры.

Низкий уровень оснащенности узлами учета и, как следствие, отсутствие достоверных данных о выработке, отпуске и потреблении тепловой энергии не позволяет вести количественный контроль и обеспечивать её рациональное использование. МУП «ЖКХ Пестравского района» производит 100% тепловой энергии от общего количества производимого тепла в м.р Пестравский.

В хозяйственном ведении МУП «ЖКХ Пестравского района» находятся 2 центральные котельные.

Краткая энергетическая характеристика предприятия

Многопрофильное предприятие  МУП «ЖКХ Пестравского района» оказывает услуги по:

- водоснабжению,

- водоотведению,

- отоплению,

- содержанию жилья (услуга по управлению),

Валовая выручка предприятия по итогам 2009 года составила 35296443. (Dгод)

Виды и объёмы потребляемых энергоресурсов в целом по предприятию по итогам 2009 года:

|  |  | Таблица 1общ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид энергоресурса | Объём ресурса | Затраты, руб | Доля затрат, % |
| 1 | Электроэнергия | 2740710 квт.ч. | 8130709 | 42 |
| 2 | Хол.вода | 45537 м3 | 733146 | 4 |
| 3 | Горяч.вода |  |  |  |
| 4 | Тепло в отоплении | 15535 м3 | 30437 | 0,1 |
| 5 | Газ, в.т.ч. транспортировка и сбытовая надбавка | 3240525 тыс.м3 | 8077364 | 42 |
| 6 | ГСМ | 179713 л | 2303608 | 11,9 |
| 7 | Энергозатраты, всего (Dпр) | 19275264 | 100 |

Коэффициент энергоэффективности предприятия (ЭЭпр) – отношение валовой выручки Dгод в целом по предприятию к затратам на энергоресурсы за соответствующий период Dпр (поз. 7 табл.1общ.):

ЭЭпр = Dгод / Dпр

ЭЭпр = 35296443/19275264 = 1,8312

Основными видами потребляемых энергоресурсов на предприятии являются: (распределить согласно данных Таблица 1общ)

- Газ – доля                 42 % (из Таблица 1общ);

2.	Электроэнергия      42 %

3.	ГСМ                          11,9 %

4.  Тепло в отоплении   0,1 %

5.  Хол. Вода                  4 %

Исходя из полученных данных, приоритетным направлением экономии энергоресурсов является потребление  газа ,электроэнергии

«ВОДОСНАБЖЕНИЕ»

Характеристика:

Вид собственности:  	муниципальная;

Права на объект: 		хозяйственное ведение

Срок эксплуатации,  лет 	50

Тип водозабора:		 скважина

Количество скважин, шт.:  25

Из них: постоянно в работе летом –23  шт, зимой – 11 шт.

Из них в резерве, шт.:

Из них в консервации, шт.: 2

Режим работы:		 постоянный / напорная башня

Суммарная мощность установленного оборудования КВт:		 375

Проектная (паспортная) мощность водозабора, тыс.куб/сутки: 	5,8

Общая протяжённость водопровода, включая внутриквартальный, км: 132,89

Наличие проекта на водоснабжение.:		нет

Наличие схемы водопроводных сетей:		нет

Наличие гидравлического расчёта водопроводных сетей:.	 нет

Количество водопроводных сетей:		 нет

Водный баланс системы водоснабжения за 2009 год

Табл. 1в

|  |  | Объём, куб/м | Способ определения объёма | Структура баланса, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поднято воды из всех источников, т.ч. закуплено у других поставщиков | 586356 |  |  |
|  | Расход воды на технологические нужды, в т.ч : | 46237 |  |  |
|  | 2.1.-промывка водопроводов, |  |  |  |
|  | 2.2.-нужды станции водоочистки (доочистки) |  |  |  |
|  | 2.3.-другие технологические нужды | 45537 |  |  |
|  | 2.4.-бытовые нужды тех.персонала | 700 |  |  |
|  | 2.5.- прочие |  |  |  |
|  | Подано воды в сеть | 540119 |  |  |
|  | Потери воды при реализации | 162509 |  |  |
|  | все виды утечек при транспортировке; |  |  |  |
|  | аварийные утечки; |  |  |  |
|  | несанкционированный отбор воды потребителями |  |  |  |
|  | Отпущено воды другим водопроводам (внутризаводской оборот), в т.ч.: |  |  |  |
|  | административно-хозяйственные |  |  |  |
|  | отопление |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | канализирование |  |  |  |
|  | другое |  |  |  |
|  | Отпущено всего | 377610 |  |  |
|  | бюджетные учреждения и приравненные к ним | 37653 |  |  |
|  | население | 323820 |  |  |
|  | прочие юр. лица | 16137 |  |  |
| 7. | Потери (поз. 1 – 2 - 4- 5- 6) |  |  |  |

Оснащение потребителей коммерческими приборами учёта в 2009 году

|  | Кол-во потребителей, шт. | Кол-во в\счётчиков, шт. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
| Население многоквартирного ж\ф | 1736 | 614 | 35 |
| Население частного ж\ф | 2654 | 1028 | 39 |
| Водоразборные колонки |  |  |  |
| Бюджетные организации | 32 | 18 | 56 |
| Юридические лица | 94 | 30 | 32 |

Оснащение предприятия коммерческими приборами учёта данного вида деятельности по видам потребления энергоресурсов для расчёта с поставщиками

|  | Кол-во приборов учета, 2009 год | % обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Электоэнергия | 9 | 100 |
| Хол. вода | --- |  |
| Гор.вода | --- |  |
| Канализирование | --- |  |
| Теплоэнергия | --- |  |

Фактическое потребление энергоресурсов по услуге за 2009г.

|  | Таблица 2в |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ресурс | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого |
| Электро-энергия | КВт | 175630 | 161283 | 137432 | 113009 | 112324 | 140572 | 156414 | 138158 | 128542 | 108632 | 111557 | 125732 | 1609083 |
|  | руб. | 523377 | 488688 | 404050 | 331116 | 329109 | 410470 | 458293 | 407566 | 384341 | 324810 | 331324 | 375939 | 4769083 |
| Хол. вода | Куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| Гор.вода | ГКал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| Отопление (тепло) | ГКал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| Канали-зирование | Куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| ГСМ | руб. | 4698 | 6465 | 6582 | 6765 | 6911 | 7642 | 8152 | 5694 | 7833 | 17238 | 6951 | 9942 | 94873 |
| Всего потребление | руб. | 528075 | 495153 | 410632 | 337881 | 336020 | 418112 | 466445 | 413260 | 392174 | 342048 | 338275 | 385881 | 4863956 |
| Итого, год, руб. (Dэв) | 4863956,0 |  |  |  |

Фактическое выполнение производственной программы по водоснабжению 2009 г.

|  | Таблица 3в |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребители | Объём выполнения, факт 2009г. | Согласно приборов учёта | По нормативу | Иные способы * | Доля, % |
| 1 | Население многоквартирного ж\ф | Куб.м | 267129 | 229721 | 37408 |  | 46 |
|  |  | руб. | 3966100 | 3410698 | 555402 |  |  |
| 2 | Население частного ж\ф | Куб.м | 56691 | 1255 | 55436 |  | 10 |
|  |  | руб. | 1640326 | 36313 | 1604013 |  |  |
| 3 | Бюджетные организации | Куб.м | 37653 | 10856 | 26797 |  | 6 |
|  |  | руб. | 999392 | 288142 | 711250 |  |  |
| 4 | Юридические лица | Куб.м | 16137 | 308 | 15829 |  | 2 |
|  |  | руб. | 428311 | 8175 | 420136 |  |  |
| 5 | Водоразборные колонки | Куб.м |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. |  |  |  |  |  |
| 6 | Потери воды в составе тарифа, в т.ч. технологические нужды * | Куб.м | 46237 |  |  |  | 8 |
|  |  | руб. | 744416 |  |  |  |  |
| 7 | Потери воды, не включённые в тариф * | Куб.м | 162509 |  |  |  | 28 |
|  |  | руб. | 2616395 |  |  |  |  |
| 8 | Итого год: (сумм. 1-7) | Куб.м (Vв) | 586356 |  |  |  | 100 |
|  |  | руб. (Dв) | 10394940 |  |  |  |  |

Энергоёмкость услуги

по водоснабжению (Эв) (НЕТТО) на единицу продукции по итогам 2009 года:

Эв = Dэв/ Vв / Кп р  (руб/куб.м), где :

Dэв – годовой суммарный объём затрат предприятия на энергоресурсы по услуге (табл. 2в), руб.;

Vв – годовой суммарный объём выполнения производственной программы (табл. 3в), куб.м;

Кп р - коэффициент предельного индекса удорожания \ снижения стоимости услуги на очередной период регулирования. Введён для возможности проведения сопоставимого анализа следующих периодов с базовым (2009г.).

Кп р на 2009 год равен 1,00.

Изменяется по решению органа регулирования. Например, предельный индекс удорожания \ снижения стоимости услуги на очередной период регулирования установлен 9 %, следовательно, коэффициент Кп р= 1,09

Эв = 4863956/586356=8,2952 руб/куб.м

С целью снижения энергоёмкости услуги необходимо уменьшить энергозатраты услуги и (или) увеличить объём реализации воды.

Энергоэффективность услуги

Коэффициент энергоэффективности услуги (ЭЭв) – отношение валовой выручки предприятия Dв (п.8 табл. 3в) по услуге «водоснабжение» к годовому объёму затрат на энергоресурсы данной услуги Dэв:

ЭЭв = Dв / Dэв

ЭЭв = 10394940/4862956=2,1376

Структура потерь

Табл. 4в

| № п\п | Наименование потерь | Объём, м3 | Энергопотери |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Электроэнергия | Теплоэнергия | ГСМ |
|  |  |  | КВт | Руб. | Гкал | Руб. | литр | Руб. |
|  | Потери в составе тарифа, в т.ч. технологические нужды | 92303 | 227129 | 674573 |  |  | 869 | 16193 |
|  | Аварии | 2808 | 6910 | 20523 |  |  | 26 | 494 |
|  | Несанкционированный отбор из системы | 67398 | 165846 | 492562 |  |  | 635 | 11836 |

Ввиду отсутствия полного укомплектования приборами учёта потребителей и системы, объём потерь выполнен оценочным и расчётным методами.

Для увеличения энергоэффективности услуги, при анализе структуры потерь системы водоснабжения предприятия, следует, что наибольшие потери воды возникают при её реализации.

Влияющими факторами потерь воды являются:

- в доле потребителей по категории «население» присутствует смешанный жилой фонд: многоквартирные дома и частные домовладения, некоторые из которых используются как второе жильё и зарегистрированных жителей не имеют, как и не имеют счётчиков на воду. Применение норматива потребления по водоснабжению для таких потребителей является не объективным. Более того, частные домовладения используют воду для полива приусадебных участков, клумб, огородов, мытья автомобилей, содержания домашних животных, заполнения различных видов ёмкостей в бассейнах, прудах, банях и т.д.;

- неконтролируемый и неучтённый водоразбор через уличные водоразборные колонки;

- аварии на водопроводных сетях;

Пути улучшения энергоэффективности:

  - Уменьшить затраты на энергоресурсы за счёт организационных и технических мероприятий;

  - Увеличить сбор платежей;

  - При тех же затратах на энергоресурсы увеличить валовую выручку по данной услуге путём присоединения новых абонентов, а так же  увеличения сборов за счёт установки приборов учета.

  - При невозможности (нежелании) абонента, юридического лица, устанавливать приборы учёта, применять расчёты за потреблённую воду из расчёта сечения трубы и скорости потока воды 1,2 метр/сек.

Планируемая величина снижения потребления энергоресурсов

по услуге «Водоснабжение»

Общая величина снижения:

2010 год – 3%;  от показателей 2009 года:  Dэв- 3 % =  145889 руб.;

2011 год – 6%   от показателей 2009 года:  Dэв-  6% =  291777 руб.;

2012 год – 9%   от показателей 2009 года:  Dэв-  9 % =  437666 руб.;

2013 год – 12% от показателей 2009 года:  Dэв- 12% =  583555 руб.;

2014 год – 15% от показателей 2009 года:  Dэв- 15% =  729443 руб..

Мероприятия программы

Расчет энергетической эффективности от внедрения мероприятий

Расчёт финансовых потребностей для реализации мероприятий программы по водоснабжению МУП «ЖКХ Пестравского района»

| Мероприятия программы | Расчет энергетической эффективности от внедрения мероприятий |
| --- | --- |
|  | Расчёт финансовых потребностей для реализации мероприятий программы , руб. | Ожидаемые результаты экономии от внедрения (Квт, Гкал, куб.м/год) | Стоимость за ед. ресурса, руб. | Величина экономии, руб. | Срок окупаемости, лет |
| 2010 год |  |
|  | Провести демонтаж 3 уличных водоразборных колонок. | 6000 | 570 м3 | 20,92 | 14016 | 0,4 |
|  | Установить запирающие устройства на колонках 15шт | 5500 | 1657 м3 | 20,92 | 34671 | 0,2 |
|  | Установить частотные преобразователи | 300000 | 34789 кВт | 2,97 | 103323 | 2,9 |
|  | Установить П/У на границах отв. в частном секторе 20шт | 30000 | 900м3 | 20,92 | 18828 | 1,6 |
|  | Итого: | 341500 |  |  | 170838 |  |
| 2011 год |  |
|  | Провести демонтаж 3 уличных водоразборных колонок. | 7000 | 1459м3 | 23,02 | 33586 | 0,2 |
|  | Установить общедомовые приборы учета в многоквартирных домах. | 8000 | 771 м3 | 23,02 | 17748 | 0,4 |
|  | Установить частотные преобразователи | 300000 | 26864 кВт | 3,45 | 92681 | 3,2 |
|  | Установить П/У на границе ответственности | 37500 | 1438 м3 | 23,02 | 33102 | 1,1 |
|  | Итого: | 352500 |  |  | 177117 |  |
| 2012 год |  |
|  | Установить регулируемый привод в системе водоснабжения | 150000 | 29623 кВт | 3,97 | 117603 | 1,3 |
|  | Замена чугунных и стальных сетей на трубы ПНД | 400000 | 18800 кВт | 3,97 | 74636 | 5,4 |
|  | Мероприятия по сокращению потерь воды | 10000 | 382 м3 | 25,33 | 9676 | 1,0 |
|  | Итого: | 560000 |  |  | 201915 |  |
| 2013 год |  |
|  | Установить регулируемый привод в системе водоснабжения | 150000 | 24004 кВт | 4,57 | 109698 | 1,4 |
|  | Замена чугунных и стальных сетей на трубы ПНД | 500000 | 17029 кВт | 4,57 | 77823 | 6,4 |
|  | Установить общедомовые приборы учета в многоквартирных домах. | 10000 | 650 м3 | 27,87 | 18116 | 0,6 |
|  | Итого: | 660000 |  |  | 205637 |  |
| 2014 год |  |
|  | Установить регулируемый привод в системе водоснабжения | 150000 | 22129 кВт | 5,26 | 116399 | 1,3 |
|  | Замена чугунных и стальных сетей на трубы ПНД | 300000 | 12189 кВт | 5,26 | 64114 | 4,7 |
|  | Установить общедомовые приборы учета в многоквартирных домах. | 10000 | 640 м3 | 30,66 | 19622 | 0,5 |
|  | Итого: | 460000 |  |  | 200135 |  |

«ВОДООТВЕДЕНИЕ»

Характеристика:

Вид собственности: 	муниципальная;

Права на объект: 		хозяйственное ведение

Тип сооружений: КНС

Количество сооружений, шт.: 1.

Из них: постоянно в работе летом – 1 шт, зимой –1 шт.

Из них в резерве, шт.: 	нет

Из них в консервации, шт.: нет

Режим работы: 		постоянный

Суммарная мощность установленного оборудования:    	90 кВт.

Общая пропускная способность системы:	 		3840 куб/сут

Общая протяжённость сетей, включая внутриквартальные, км:	11,2

Вид системы: напорная / самотёчная / смешанная / другая : 	смешанная_

Фактическое потребление энергоресурсов в 2009 году осуществлялось в период реконструкции и строительства вновь очистных сооружений .

В 2011 году планируется ввод в эксплуатацию О.С. В связи с этим ожидается значительный рост потребления энергоресурсов.

О.С. предусматривают полную биологическую очистку с использованием дисковых фильтров в кол-ве 12шт. с денитрификаторами-4 шт.,вторичными отстойниками-4 шт.,с доочисткой сточной воды на мелкозернистых фильтрах-5шт.,с последующим обеззараживанием очищенных стоков ультрафиолетовым облучением.О.С. рассчитаны на пропуск 3500м3/сутки.

Баланс системы водоотведения

|  |  | Объём, куб/м | Способ определения объёма | Структура баланса, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пропущено сточных вод, всего т.ч. от других абонентов | 164015 |  | 100 |
|  | 1.1.- от бюджетных организаций, в т.ч. жидких | 8762 |  |  |
|  | 1.2.- от других абонентов, юр. лица, в т.ч. жидких | 20445 |  |  |
|  | 1.3.-от населения централизовано | 134808 |  |  |
|  | 1.4.-от населения, сброс жидких нечистот |  |  |  |
|  | 1.5. - от промывок систем водоотведения |  |  |  |
|  | Пропущено через очистные сооружения, всего, в.ч. на биологическую очистку |  |  |  |
|  | Передано сточных вод на очистку другим канализациям |  |  |  |
|  | Перекачка сточной жидкости |  |  |  |
| 5. | Потери (поз. 1 – 2 - 3) |  |  |  |

Оснащение потребителей коммерческими приборами учёта в 2009 году

|  | Кол-во потребителей, шт. | Кол-во в\счётчиков, шт. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
| Население многоквартирного ж\ф | --- | --- |  |
| Население частного ж\ф | --- | --- |  |
| Бюджетные организации | --- | --- |  |
| Юридические лица | --- | --- |  |

Оснащение предприятия коммерческими приборами учёта данного вида деятельности по видам потребления энергоресурсов для расчёта с поставщиками

|  | Кол-во приборов учета, 2009 год | % обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Электоэнергия | 1 | 100 |
| Хол. вода | --- |  |
| Гор.вода | --- |  |
| Канализирование | --- |  |
| Теплоэнергия | --- |  |

Фактическое потребление энергоресурсов по услуге за 2009г.

|  | Таблица 2во |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ресурс | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | нояябрь | декабрь | Итого |
| Электоэнергия | КВт | 11061 | 11121 | 9821 | 9841 | 8941 | 5461 | 5681 | 6181 | 8221 | 10541 | 10001 | 11081 | 107952 |
|  | руб. | 32962 | 33697 | 28874 | 28834 | 26197 | 15946 | 16645 | 18234 | 24581 | 31518 | 29703 | 33132 | 320323 |
| Хол. вода | Куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| Гор.вода | ГКал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| Отопление (тепло) | ГКал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| Канализирование | Куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| ГСМ | руб. | 21107 | 20073 | 20565 | 18330 | 12830 | 12069 | 12738 | 14468 | 12185 | 7624 | 13447 | 13793 | 179229 |
| Всего потребление | руб. | 54069 | 53770 | 49439 | 47164 | 39027 | 28015 | 29383 | 32702 | 36766 | 39142 | 43150 | 46925 | 499552 |
| Итого, год, руб. (Dэво) | 499552,0 |  |  |  |

Фактическое выполнение производственной программы по водоотведению 2009 г.

|  | Таблица 3во |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребители | Объём выполнения, факт 2009г. | Согласно приборов учёта | По нормативу | Иные способы * | Доля, % |
| 1 | Население многоквартирного ж\ф | Куб.м | 116979 | 8375 | 108604 |  | 71 |
|  |  | руб. | 3397954 | 243273 | 3154681 |  |  |
| 2 | Население частного ж\ф | Куб.м | 17829 | 3342 | 14487 |  | 11 |
|  |  | руб. | 517889 | 97077 | 420812 |  |  |
| 3 | Бюджетные организации | Куб.м | 8762 | 3119 | 5643 |  | 5 |
|  |  | руб. | 351330 | 125063 | 226267 |  |  |
| 4 | Юридические лица | Куб.м | 20445 | --- | 20445 |  | 13 |
|  |  | руб. | 819785 | --- | 819785 |  |  |
| 5 | Водоразборные колонки | Куб.м |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. |  |  |  |  |  |
| 6 | Потери воды в составе тарифа, в т.ч. технологические нужды * | Куб.м |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. |  |  |  |  |  |
| 7 | Потери воды, не включённые в тариф * | Куб.м |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. |  |  |  |  |  |
| 8 | Итого год: (сумм. 1-7) | Куб.м (Vво) | 164015 |  |  |  | 100 |
|  |  | руб. (Dво) | 5086958 |  |  |  |  |

Энергоёмкость услуги

по водоотведению (Эво) (НЕТТО) на единицу продукции по итогам 2009 года:

Эво= Dэво / Vво/ Кп р  (руб/куб.м), где :

Dэво– годовой суммарный объём затрат предприятия на энергоресурсы по услуге (табл. 2во), руб.;

Vво– годовой суммарный объём выполнения производственной программы (табл. 3во), куб.м;

Кп р - коэффициент предельного индекса удорожания \ снижения стоимости услуги на очередной период регулирования. Введён для возможности проведения сопоставимого анализа следующих периодов с базовым (2009г.).

Кп р на 2009 год равен 1,00.

Изменяется по решению органа регулирования. Например, предельный индекс удорожания \ снижения стоимости услуги на очередной период регулирования установлен 9 %, следовательно, коэффициент Кп р= 1,09

Эво =  499552/164015 = 3,0458 руб/куб.м

С целью снижения энергоёмкости услуги необходимо уменьшить энергозатраты услуги и (или) увеличить объём реализации услуги.

Энергоэффективность услуги

Коэффициент энергоэффективности услуги (ЭЭво) – отношение валовой выручки предприятия Dво (п.8 табл. 3во) по услуге «водоотведение» к годовому объёму затрат на энергоресурсы Dэво:

ЭЭво = Dво / Dэво

ЭЭво = 5086958/499552 = 10,183

Расчётный объём услуги - суммарная величина потреблённой абонентом (потребителем) холодной и горячей воды, определённый на основании приборов учёта потребления воды, либо по утверждённому нормативу. Установка приборов учёта на системы водоотведения может дать экономический эффект только в том случае, если в сети предприятия происходит сброс стоков от других канализаций – юридических лиц, а так же в том случае, если предприятие свой объём стоков не очищает самостоятельно, а сбрасывает другим канализациям, или очистным сооружениям.

Пути повышения энергоэффективности:

- Уменьшить затраты на энергоресурсы за счёт организационных и технических мероприятий;

- Увеличить сбор платежей;

- Увеличить сбор платежей путём введения социальной нормы;

- При тех же затратах на энергоресурсы увеличить валовую выручку по услуге путём присоединения новых абонентов, а так же увеличения сборов за счёт установки приборов учета.

Планируемая величина снижения потребления энергоресурсов

по услуге «Водоотведение»

Общая величина снижения:

2010 год – 3% от показателей  2009 года:  Dэво-   3% =  14987 руб.;

2011 год – 6% от показателей  2009 года:  Dэво-   6% = 29973 руб.;

2012 год – 9% от показателей  2009 года:  Dэво-   9% =  44960 руб.;

2013 год – 12% от показателей 2009 года: Dэво- 12% =  59946 руб.;

2014 год – 15% от показателей 2009 года: Dэво- 15% = 74933  руб..

Мероприятия программы

Расчет энергетической эффективности от внедрения мероприятий

Расчёт финансовых потребностей для реализации мероприятий программы по водоотведению МУП «ЖКХ Пестравского района»

| Мероприятия программы | Расчет энергетической эффективности от внедрения мероприятий |
| --- | --- |
|  | Расчёт финансовых потребностей для реализации мероприятий программы, руб. | Ожидаемые результаты экономии от внедрения (Квт, Гкал, куб.м/год, литр ГСМ ) | Стоимость за ед. ресурса, руб. | Величина экономии, руб. | Срок окупаемости, лет |
| 2010 год |  |
| 1 | Установить общедомовые приборы учета в многоквартирных домах. | 25000 | 658 м3 | 36,60 | 24083 | 1,0 |
| 2 | Итого: | 25000 |  |  | 24083 |  |
| 2011 год |  |
| 1 | Установить общедомовые приборы учета в многоквартирных домах. (2шт) | 30000 | 660 м3 | 40,26 | 26572 | 1,1 |
| 2 | Итого: | 30000 |  |  | 26572 |  |
| 2012 год |  |
| 1 | Регламентировать часы работы вентилятора-вытяжки в лаборатории с соблюдением нормативов ПДК воздуха | 18000 | 1592 кВт | 3,97 | 6320 | 2,8 |
| 2 | Установить общедомовые приборы учета в многоквартирных домах | 30000 | 728 м3 | 44,29 | 32243 | 0,9 |
| 3 | Итого: | 30000 |  |  | 38563 |  |
| 2013 год |  |
| 1 | Установить общедомовые приборы учета в многоквартирных домах | 30000 | 789 м3 | 48,72 | 38440 | 0,8 |
| 2 | Итого: | 30000 |  |  | 38440 |  |
| 2014 год |  |
| 1 | Установить общедомовые приборы учета в многоквартирных домах | 30000 | 659 м3 | 53,60 | 35322 | 0,8 |
| 2 | Итого: | 30000 |  |  | 35322 |  |

«ОТОПЛЕНИЕ»

Характеристика:

Вид собственности:  	муниципальная;

Права на объект:		 хозяйственное ведение

Режим работы: 		сезонный, установленный, 203 дней в году.

Количество котельных, шт.:    	 _2_

Общее количество котлов, шт.: 	 _10_

Суммарная мощность котельных ГКал/ час: 20

Суммарная мощность установленного электроооборудования КВт: 290

Годовое потребление газа, 3240525 куб. м

Годовое потребление газа, 8077364 руб.

Тип системы отопления:  закрытая

Способ прокладки теплотрассы: смешанная

Общая протяжённость теплотрассы, включая внутриквартальный, км: 23,55

Тепловой баланс системы отопления

|  |  | Объём, Гкал | Способ определения объёма | Структура баланса, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выработано тепловой энергии | 35258 | расчетный | 100 |
|  | т.ч. закуплено у других поставщиков |  |  |  |
|  | Расход тепловой энергии на собственные нужды в т.ч: | 597 | расчетный |  |
|  | 2.1.- нужды технологического процесса | 366 |  | --- |
|  | 2.2.-бытовые нужды тех.персонала (котельные) | 6 |  | --- |
|  | 2.3.- прочие | 225 |  | --- |
|  | Отпущено тепловой энергии потребителям, в т.ч. | 27149 | расчетный |  |
|  | население; | 19818 |  | --- |
|  | 3.2 бюджетные; | 5132 |  | --- |
|  | прочие юр.лица | 2199 |  | --- |
|  | Отпуск тепла на другие виды деятельности (внутризаводской оборот), в т.ч.: | 1028 | расчетный |  |
|  | 4.1.административно-хозяйственные, производственные нужды (база) | 1028 |  | --- |
|  | 4.2. водоснабжение |  |  | --- |
|  | горячее водоснабжение |  |  | --- |
|  | канализирование |  |  | --- |
|  | другое |  |  | --- |
| 5. | Потери (поз. 1 – 2 – 3- 4) | 6484 | расчетный |  |

Оснащение потребителей коммерческими приборами учёта в 2009 году

|  | Кол-во потребителей, шт. | Кол-во т\счётчиков, шт. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
| Население многоквартирного ж\ф | 1469 | --- | --- |
| Население частного ж\ф | --- | --- | --- |
| Бюджетные организации | 30 | --- | --- |
| Юридические лица | 16 | --- | --- |

Оснащение предприятия коммерческими приборами учёта данного вида деятельности по видам потребления энергоресурсов для расчётов с поставщиками

|  | Кол-во приборов учета, 2009 год | % обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Теплоэнергия | --- |  |
| Электоэнергия | 2 | 100 |
| Хол. вода | --- |  |
| Гор.вода | --- |  |
| Канализирование | --- |  |

Фактическое потребление энергоресурсов по услуге за 2009г.

|  | Таблица 2т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ресурс | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого |
| Электроэнергия | КВт | 97560 | 93140 | 86460 | 81100 | 11540 | 1780 | 3840 | 4740 | 5520 | 64180 | 89980 | 90240 | 630080 |
|  | руб. | 290729 | 282214 | 254192 | 237623 | 33812 | 5198 | 11251 | 13983 | 16505 | 191898 | 267241 | 269918 | 1874564 |
| Хол. вода | Куб.м | 6300 | 6612 | 6384 | 6300 | 1423 |  |  |  | 6300 | 3594 | 4239 | 4385 | 45537 |
|  | руб. | 101430 | 106454 | 102782 | 101430 | 22910 |  |  |  | 101430 | 57863 | 68248 | 70599 | 733146 |
| Гор.вода | ГКал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление (тепло) | Куб.м | 3249 | 2609 | 2203 | 1267 |  |  |  |  |  | 948 | 2304 | 2955 | 15535 |
|  | руб. | 5751 | 4592 | 3877 | 2547 |  |  |  |  |  | 2152 | 5046 | 6472 | 30437 |
| Канализирование | Куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГСМ | руб. | 1120 | 1305 | 1493 | 1425 | 570 | 2332 | 3768 | 4799 | 1993 | 3405 | 1872 | 1925 | 26007 |
| Всего потребление | руб. | 399030 | 394565 | 362344 | 343025 | 57292 | 7530 | 15019 | 18782 | 119928 | 119928 | 342407 | 348914 | 2664154 |
| Итого, год, руб. (Dэт) | 2664154,0 |  |  |  |

Фактическое выполнение производственной программы по теплоснабжению 2009 г.

|  | Таблица 3т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребители | Объём выполнения, факт 2009г. | Согласно приборов учёта | По нормативу | Иные способы * | Доля, % |
| 1 | Население многоквартирного ж\ф | Гкал | 15716 | --- | 15716 |  | 59 |
|  |  | руб. | 11379001 | --- | 11379001 |  |  |
| 2 | Население частного ж\ф | Гкал | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | руб. | --- | --- | --- |  |  |
| 3 | Бюджетные организации | Гкал | 5233 | --- | 5233 |  | 20 |
|  |  | руб. | 3707026 | --- | 3707026 |  |  |
| 4 | Юридические лица | Гкал | 2243 | --- | 2243 |  | 8 |
|  |  | руб. | 1588928 | --- | 1588928 |  |  |
| 5 | Отпуск тепла на ГВС (подогрев воды) | Гкал |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. |  |  |  |  |  |
| 6 | Потери тепла в составе тарифа, в т.ч. технологические нужды * | Гкал |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. |  |  |  |  |  |
| 7 | Потери тепла, не включённые в тариф * | Гкал | 3576 |  |  |  | 13 |
|  |  | руб. | 2589024 |  |  |  |  |
| 8 | Итого год: (сумм. 1-7) | Гкал (Vт) | 26768 |  |  |  | 100 |
|  |  | руб. (Dт) | 19263979 |  |  |  |  |

Энергоёмкость услуги

по отоплению (Эт) (НЕТТО) на единицу продукции по итогам 2009 года:

Эт = Dэт/ Vт / Кп р  (Гкал), где :

Dэт – годовой суммарный объём затрат предприятия на энергоресурсы по услуге (табл. 2т), руб.;

Vт – годовой суммарный объём выполнения производственной программы (табл. 3т), Гкал;

Кп р - коэффициент предельного индекса удорожания \ снижения стоимости услуги на очередной период регулирования. Введён для возможности проведения сопоставимого анализа следующих периодов с базовым (2009г.).

Кп р на 2009 год равен 1,00.

Изменяется по решению органа регулирования. Например, предельный индекс удорожания \ снижения стоимости услуги на очередной период регулирования установлен 9 %, следовательно, коэффициент Кп р= 1,09

Эт = 2664154/26768 = 99,53 руб Гкал

Энергоэффективность услуги

Коэффициент энергоэффективности услуги (ЭЭт) – отношение валовой выручки предприятия Dт (п.8 табл. 3т) по услуге «отопление» к годовому объёму затрат на энергоресурсы данной услуги Dэт:

ЭЭт = Dт / Dэт

ЭЭт = 16674955/1900571 = 8,77

Структура потерь

Табл. 4т

| № п\п | Наименование потерь | Объём, Гкал | Энергопотери |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вода | Электроэнергия | Теплоэнергия | ГСМ |
|  |  |  | литр | Руб. | КВт | Руб. | Гкал | Руб. | литр | Руб. |
|  | Потери в составе тарифа, в т.ч. технологические нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварии | 357 |  |  | 12670 | 37630 | 11 | 7964 | 67 | 1072 |
|  | Несанкционированный отбор из системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плохая теплоизоляция | 3219 |  |  | 114242 | 339299 | 97 | 70228 | 611 | 9776 |

Ввиду отсутствия полного укомплектования приборами учёта потребителей и системы, объём потерь выполнен оценочным и расчётным методами.

Для увеличения энергоэффективности услуги, при анализе структуры потерь в системе отопления предприятия следует, что наибольшие потери тепла возникают при его реализации (производстве),

Влияющими факторами потерь тепла являются:

- производственные потери

- потери тепла при траспортировке

Пути улучшения энергоэффективности:

  - Уменьшить затраты на энергоресурсы за счёт организационных и технических мероприятий на всех стадиях процесса выработки и передачи;

  - Увеличить сбор платежей;

  - При тех же затратах на энергоресурсы увеличить валовую выручку по данной услуге путём присоединения новых потребителей.

  - Проводить просветительскую работу с потребителями о способах экономии тепла.

Планируемая величина снижения потребления энергоресурсов

по услуге «Отопление»

Общая величина снижения:

2010 год –   3%;от показателей 2009 года : Dэт- 3%  = 79925 руб.;

2011 год –   6% от показателей 2009 года:  Dэт- 6%  =  159849 руб.;

2012 год –   9% от показателей 2009 года:  Dэт- 9%  =  239774 руб.;

2013 год – 12% от показателей 2009года:   Dэт- 12% = 319698 руб.;

2014 год – 15% от показателей 2009 года:  Dэт- 15% = 399623 руб..

Мероприятия программы

Расчет энергетической эффективности от внедрения мероприятий

Расчёт финансовых потребностей для реализации мероприятий программы по отоплению МУП «ЖКХ Пестравского района»

| Мероприятия программы | Расчет энергетической эффективности от внедрения мероприятий |
| --- | --- |
|  | Расчёт финансовых потребностей для реализации мероприятий программы, руб. | Ожидаемые результаты экономии от внедрения (Квт, Гкал, куб.м/год) | Стоимость за ед. ресурса, руб. | Величина экономии, руб. | Срок окупаемости, лет |
| 2010 год |  |
| 1 | Замена сетевого насоса в кот.№1 | 100000 | 30266 кВт | 2,97 | 89890 | 1,1 |
| 2 | Замена сетевого насоса в кот.№2 | 100000 | 6053 кВт | 2,97 | 17977 | 5,5 |
| 3 | Режимно-наладочные работы в кот №1,2 | 100000 |  |  | 51590 | 1,9 |
| 4 | Итого: | 300000 |  |  | 159457 |  |
| 2011 год |  |
| 1 | Режимно-наладочные работы в кот.№1 | 100000 |  |  | 51590 | 1,9 |
| 2 | Итого: | 100000 |  |  | 51590 |  |
| 2012 год |  |
| 1 | Режимно-наладочные работы в кот №2 | 50000 |  |  | 25795 | 1,9 |
| 2 | Итого: | 50000 |  |  | 25795 |  |
| 2013 год |  |
| 1 | Установка частотного преобразователя на сетевых насосах в кот №1 | 300000 | 18473 кВт | 4,57 | 84422 | 3,6 |
| 2 | Итого: | 300000 |  |  | 84422 |  |
| 2014 год |  |
| 1 | Установка частотного преобразователя на сетевых насосах в кот №2 | 300000 | 20753 кВт | 5,26 | 109161 | 2,7 |
| 2 | Итого: | 300000 |  |  | 109161 |  |

«СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ»

Характеристики

Вид собственности:  	смешанная

Права на объект: 		постановление Администрации №

Режим работы: 		постоянный, 365 дней в году.

Количество домов в управлении,  шт.:    	114

в т.ч. ТСЖ, шт.:            				 нет

Общая обслуживаемая площадь ж\ф (отапливаемая),  м2:  	59838

в т.ч. общая площадь мест общего пользования ж\ф, м2:           	  4971

Общая площадь обслуживаемой прилегающей территории, м2 :      80245

При отсутствии общедомовых приборов учета на теплоэнергию в многоквартирном доме объемы потребления ресурсов определяются расчетным методом.

Расчёт потребления теплоэнергии для нужд отопления

мест общего пользования многоквартирных домов в 2009 году

табл. 1ж

| № п\п | Наименование | Ед.изм. | Лестничные клетки, тамбуры | Техэтажи, чердаки, подвалы | Всего | Метод определения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление мест общего пользования | точка* | 1564 |  | 1564 | расчет |
|  |  | ГКал | 705 |  | 105 | расчет (Wб) |
|  |  | руб. | 510420 |  | 510420 | расчет |

точка* - 1 секция чугунного радиатора отопления.

Установленный тариф на теплоэнергию для населения в 2009 году:  724  руб./Гкал

Объём тепловой нагрузки Wб (Гкал/год)  для целей отопления мест общего пользования в многоквартирном доме:

Wб = Nб х 2221,44 х Ро / 1 000 000 , где:

Nб – суммарное количество секций чугунных радиаторов отопления во всех домах, находящихся в управлении;

Ро – отапливаемый период, дней в году 203

1564*2221,44*203:1000000= 705,29 Гкал

Расчёт потребления электроэнергии для нужд мест

общего пользования многоквартирных домов в 2009 году

| № п\п | Наименование | Ед.изм. | Лестничные клетки, тамбуры | Козырьки подъездов, таблички | Техэтажи, чердаки, подвалы | Прилегающая территория | Всего | Метод определения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Освещение мест общего пользования | точка** | 1174 |  |  |  | 1174 | расчет |
|  |  | КВт/час единицы | 0,04 |  |  |  | 0,04 | расчет |
|  |  | КВт 1 | 51421 |  |  |  | 51421 | расчет |
|  |  | руб. 1 | 152720 |  |  |  | 152720 | расчет |
|  | в том числе энергосберегающие | точка** | --- |  |  |  | --- |  |
|  |  | КВт/час единицы | --- |  |  |  | --- |  |
|  |  | КВт 1 | --- |  |  |  | --- |  |
|  |  | руб. 1 | --- |  |  |  | -- |  |
| 2. | Вид включения освещения мест общего пользования | ручной | ручной |  |  |  | --- |  |
|  |  | автоматический общий | --- |  |  |  | --- |  |
|  |  | автоматический индивидуальный | --- |  |  |  | --- |  |
| 3. | Наружная реклама на фасаде зданий | штук | --- |  |  |  | --- |  |
|  |  | КВт 1 | --- |  |  |  | --- |  |
|  |  | руб. 1 | --- |  |  |  | --- |  |
| 4. | Вид включения наружной рекламы на фасаде зданий | ручной | --- |  |  |  | --- |  |
|  |  | автоматический общий | --- |  |  |  | --- |  |
|  |  | автоматический индивидуальный | --- |  |  |  | --- |  |
| 5. | Лифты и лифтовые | КВт | --- |  |  |  | --- |  |
|  |  | руб. | --- |  |  |  | --- |  |
| 6. | Принудительная вентиляция и системы кондиционирования. Режим работы: постоянный\автомат | КВт 1 | --- |  |  |  | --- |  |
|  |  | руб. 1 | --- |  |  |  | --- |  |

точка** - количество ламп в приборах освещения;

1 – с учётом количества часов использования приборов освещения в год.

*2 Nл – общее количество установленных ламп в приборах освещения.

Оснащение приборами учета мест общего пользования

Объём потребления энергоресурсов

Структура потребления энергоресурсов

в 2009 году

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Оснащение приборами учёта | Потребление энергоресурсов всего, руб. | Доля, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теплоэнергия | электроэнергия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Многоквартирные жилые дома в управлении не оснащеные приборами учета энергопотребления в местах общего пользования и прилегающей территории, шт. |  |  |  | 510420 152720 | 77 23 |
|  | Потребление энергоресурса (расчетный метод) | Гкал | 705 |  |  |  |
|  |  | КВт |  | 51421 |  |  |
|  |  | Руб |  |  |  |  |
| 2. | Многоквартирные жилые дома в управлении оснащеные приборами учета энергопотребления в местах общего пользования и прилегающей территории, шт. |  |  |  |  |  |
|  | Потребление энергоресурса (согласно показаний приборов учета) | Гкал |  |  |  |  |
|  |  | КВт |  |  |  |  |
|  |  | Руб |  |  |  |  |
| 3. | Нужды управляющей компании: энергоресурса (указать вид расчета: приборный\расчетный\смешанный) | Гкал |  |  |  |  |
|  |  | КВт |  |  |  |  |
|  |  | Руб |  |  |  |  |
| 4. | Потребление энергоресурса, всего: | Руб |  |  | 663140 | 100 |

Энергоёмкость услуги

по содержанию жилья (Эж) управляющей компании в 2009 году:

Эж = Dэж /( Nб+Nл ) / Кп р  , где :

Dэж – годовой суммарный объём затрат на энергоресурсы по услуге «содержание жилья»

( табл. 3ж), руб.;

Nб — суммарное количество секций чугунных радиаторов отопления во всех домах, находящихся в управлениии (табл. 1ж), шт;

Nл — общее количество установленных электроламп в приборах освещения (табл. 2ж), шт;

Кп р - коэффициент предельного индекса удорожания \ снижения стоимости услуги на очередной период регулирования. Введён для возможности проведения сопоставимого анализа следующих периодов с базовым (2009г.).

Кп р на 2009 год равен 1,00.

Изменяется по решению органа регулирования. Например, предельный индекс удорожания стоимости услуги на очередной период регулирования установлен 9 %, следовательно, коэффициент Кп р= 1,09

Эж = 663140/(1564+1174) = 242,20

Энергоэффективность услуги

Коэффициент энергоэффективности услуги (ЭЭж) – отношение годовой валовой выручки управляющей компании Dж по услуге «содержание жилья» к годовому объёму затрат на энергоресурсы данной услуги Dэж (п.7 табл. 3ж):

ЭЭж = Dж / Dэж  / 1000

ЭЭж = 3034415/663140 = 4,5758

Пути улучшение энергоэффективности:

1.	Уменьшить затраты на энергоресурсы за счет организационных и технических мероприятий на всех стадиях эксплуатации многоквартирных жилых домов.

2.	Довести наличие индивидуальных приборов учёта всех видов потребляемой энергии до 90%.

3.	Провести установку общедомовых приборов учёта.

4.	Провести поэтапную замену ламп накаливания на люминесцентные, или светодиодные.

5.	Установить на входных дверях в подъезды доводчики дверей.

6.	Установить тамбурные двери.

7.	Провести уплотнение оконных рам подъездов.

8.	В отопительный период провести контрольные замеры температуры воздуха в местах

общего пользования с целью выявления нерационального использования тепловой энергии с

последующим сокращением отопительных приборов, или установка приборов регулирования.

9.	Установить автоматическое регулирование включения\отключения осветительных приборов мест общего пользования.

10.	В отопительный период контролировать наличие утепления окон чердаков и подвалов. Назначить ответственных лиц.

11.	Проводить просветительскую работу с потребителями о способах экономии энергоресурсов.

Планируемая величина снижения потребления энергоресурсов

по услуге «Содержание жилья»

Общая величина снижения за период действия Программы – 15%, в том числе:

2010 год –   3%;от показателей 2009 года: Dэж-  3% =  19894 руб. ;

2011 год –   6% от показателей 2009 года: Dэж-  6%  =  39788 руб. ;

2012 год –   9% от показателей 2009 года: Dэж-  9%  =  59683 руб. ;

2013 год – 12% от показателей 2009 года: Dэж- 12% =  79577 руб. ;

- – 15% от показателей 2009 года: Dэж- 15% = 99471 руб. .

5.Энергосбережение уличного освещения

Состояние системы уличного освещения оценивается как удовлетворительное. В осветительных приборах используются лампы марки ДРЛ-250, установлены 150 трансформаторных подстанций сельских поселений муниципального района Пестравский на уличное освещение в 2011 году составили 5470,67 тыс. руб. (1038007 кВтч).

В системе уличного освещения используются светильники с лампами марки ДРЛ-250 в количестве 3285 шт. и 10 энергосберегающих светильников. Затраты на замену всех светильников с лампами ДРЛ-250 примерно составят 46000 тыс. руб. Данное мероприятие позволит снизить затраты энергопотребление на 70%. Расчетный экономический эффект в первый год реализации мероприятия составит 1280,61 тыс. руб., или 243000 кВтч. Расчетный срок окупаемости данного мероприятия составит 5,5 лет. Срок выполнения мероприятия 2012-2014 года.

Состав необходимых мероприятий должен быть определен по результатам  энергетического обследования системы уличного освещения м.р. Пестравский, являющегося обязательным для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (статья 16 Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)

6.Энергосбережение на транспорте

Основная доля сети наземных путей сообщения  муниципального района Пестравский  приходится на автомобильные. На современном этапе своего развития транспортный комплекс муниципального района Пестравский характеризуется неудовлетворительным состоянием основных средств, устаревшими и недостаточно развитыми инфраструктурой и технологиями.

Степень износа и старения основных фондов транспортного комплекса муниципального района в среднем достигла около 60%. Около 65% легковых  и 70% грузовых автомобилей имеют срок эксплуатации свыше 15 лет, что является главной причиной больших удельных расходов топлива транспортными средствами. Пассажирские перевозки по городскому округу  осуществляет Муниципальное унитарное предприятие "Пестравкаавтотранс". Автопарк предприятия по состояния на 2009 год, составляет 8 единиц (автобусы ПАЗ-3205).

Основные программные мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережения на транспорте:

1. Повышение эффективности функционирования транспортной системы муниципального района за счет внедрения системы спутникового мониторинга пассажирского транспорта, данная система мониторинга предусматривает установку на каждую единицу транспорта устройства слежения с подключаемыми к нему датчиками уровня топлива и скорости и применение специального программного обеспечения для просмотра и обработки информации. Система использует GSM-модем для обмена данными и систему GPS-навигации для определения координат. Устройство слежения работает в режиме реального времени с применением режима «черный ящик». При отсутствии GSM-связи данные сохраняются в памяти прибора. Наблюдать за движением  транспортных средств можно с компьютера, имеющего доступ в Интернет.

Данная система позволяет решать следующие задачи:

считывание данных в режиме реального времени через сеть GSM (по GPRS каналу);

определение местоположения транспортных средств на маршруте в режиме реального времени;

организация мониторинга графика движения, соблюдения расписания;

получение информации о нарушениях  режима передвижения транспортного средства;

снижение количества случаев перепробегов;

снижение перерасхода топлива;

формирование отчетов о движении и  эксплуатации транспортного средства;

обеспечение точного, постоянного и автоматизированного учета количества фактически перевезенных пассажиров на муниципальном транспорте.

Система мониторинга обеспечивает сокращение расходов на горюче-смазочные материалы (далее – ГСМ) на 15%, определяет оптимальный маршрут движения между пунктами, что положительно отражается на эффективности работы всего автопарка.

2. За счет установки на технику использующую в качестве топлива бензин (8 автобуса) оборудования, работающего на газообразном топливе (пропан-бутановая смесь), сокращаются расходы на ГСМ и увеличивается ресурс работы двигателя. При практически одинаковых тяговых и динамических характеристиках автомобиля реальные эксплуатационные затраты при использовании газа в качестве топлива примерно на 18 - 20% ниже, чем аналогичные затраты при работе его двигателя на бензине.

ТАБЛИЦА

Оснащение техники газовым оборудованием

| Наименование мероприятия | Объем потребления бензина в 2011 году, л. | Затраты на потребление бензина в 2011 году, тыс. руб. | Объем финанси-рования мероприятия, тыс.руб. | Расчетный эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. | Расчетный срок окупаемости мероприятия, лет | Срок выполнения мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оснащение семи единиц техники работающих на бензине газовым оборудованием (8 автобуса) | 106112 | 2 511,5 | 175 | 70,5 | 2,4 | 2012 |

Внедрение системы спутникового мониторинга

| Наименование мероприятия | Объем потребления топлива в 2011 году, л. | Затраты на потребление топлива в 2011 году, тыс. руб. | Объем финанси-рования мероприятия, тыс.руб. | Расчетный эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. | Расчетный срок окупаемости мероприятия, лет | Срок выполнения мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оснащение автобусов системой спутникового мониторинга (8 автобусов) | 106112 | 2 511,5 | 312 | 363 | 0,8 | 2012 |

7.Энергосбережение в жилищном фонде

7.1. Применение  приборов учета используемых энергетических ресурсов

Требования ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» об обязательном учёте с применением приборов учёта, используемых энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) распространяются на объекты, подключённые к системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами. Эти требования в части организации учёта используемых энергоресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты; объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 01.01.2013г.; объекты, мощность потребления электрической энергии которыми составляет менее чем 5 киловатт, или максимальный объём потребления тепловой энергии, которыми составляет менее чем 0,2 Гкал/час.

Собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введённых в эксплуатацию на день вступления в силу вышеуказанного Федерального закона, обязаны в срок до 01.01.2012г. обеспечить их оснащение приборами учёта используемых энергетических ресурсов. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учёта используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также – индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учёта используемых воды, природного газа, электрической энергии.

Муниципальные образования вправе предоставлять за счёт средств местного бюджета поддержку отдельным категориям потребителей путём выделения им средств на установку приборов учёта используемых энергоресурсов.

Организации, осуществляющие снабжение объектов жилищного фонда энергоресурсами, обязаны предоставить собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, лицам, представляющим интересы собственников жилых домов, дачных или садовых домов, объединённых общими сетями инженерно-технического обеспечения, предложения об оснащении вышеуказанных объектов приборами учёта используемых энергоресурсов (примерная форма предложения утверждена приказом Министерства энергетики РФ от 16.04.2010 №178). Цена договора, регулирующего условия установки, замены, эксплуатации приборов учёта энергоресурсов, определяется соглашением сторон.

В случае невыполнения вышеуказанными потребителями энергоресурсов требования об оснащении их объектов до 01.01.2012г. приборами учёта, организации, осуществляющие снабжение этих объектов энергетическими ресурсами, обязаны до 01.01.2013г. совершить необходимые действия по оснащению приборами учёта объектов, инженерно-техническое оборудование которых непосредственно присоединено к принадлежащим им сетям инженерно-технического обеспечения. Лица, не исполнившие до 01.01.2012г. обязанности по оснащению своих объектов приборами учёта энергоресурсов, должны обеспечить допуск энергоснабжающих организаций к местам установки приборов учёта и оплатить их расходы на установку этих приборов. В случае отказа от оплаты расходов в добровольном порядке, оплате подлежат и расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания (оплата производится равными долями в течение пяти лет с даты установки приборов учёта при условии, что потребителем не выражено намерение оплатить такие расходы единовременно, или с меньшим периодом рассрочки). В случае предоставления рассрочки, расходы на установку приборов учёта используемых энергоресурсов подлежат увеличению на сумму процентов, начисляемых в связи с предоставлением рассрочки.

Перечень жилых домов подлежащих оснащению узлами учета тепловой энергии приведен в таблице.

Величина экономии тепловой энергии в натуральном выражении установлена на основе среднестатистических данных и составляет 30% от общего объема потребления в базовом году. Стоимость установки теплосчетчика зависит от величины тепловой нагрузки отапливаемого объекта.  Стоимость установки узла учета тепловой энергии в зданиях с тепловой нагрузкой от 0,2 Гкал/час до 0,3 Гкал/час составляет 120 тыс. руб., свыше 0,3 Гкал/час - 145 тыс. руб. В случае необходимости реконструкции теплового узла, стоимость работ по установке теплосчетчика определяется на этапе проектирования.  На сегодняшний день стоимость ежегодного обслуживания узла учета тепловой энергии составляет 8 тыс. руб., кроме того, каждые 4 года необходимо проводить метрологическую поверку оборудования узла учета. Стоимость работ, включая демонтаж, монтаж и стоимость собственно поверки, составляет около 18 тыс. руб. При оценке экономического эффекта установки узла учета тепловой энергии в объеме капитальных затрат необходимо предусматривать стоимость первого года сервисного обслуживания.

Перечень жилых домов подлежащих оснащению теплосчетчиками в м.р Пестравский

| № п/п | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Объем финанси-рования мероприятия, тыс. руб. | Срок выполнения мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.50 лет Октября 51 | 0,427 | 153 | 2012 |
| 2 | ул.50 лет Октября 52 | 0,427 | 153 | 2012 |
| 3 | ул.50 лет Октября 53 | 0,32 | 153 | 2012 |
| 4 | ул.50 лет Октября 54 | 0,32 | 153 | 2012 |
| 5 | ул.50 лет Октября 55 | 0,32 | 153 | 2012 |
| 6 | ул.50 лет Октября 109 | 0,427 | 153 | 2012 |
| 7 | ул.50 лет Октября 111 | 0,3 | 153 | 2012 |
| 8 | ул.50 лет Октября 117 | 0,31 | 153 | 2012 |
| 9 | ул.Заводская 6а | 0,42 | 153 | 2012 |
| 10 | ул.50 лет Октября 122 | 0,21 | 128 | 2012 |
| 11 | ул.50 лет Октября 123 | 0,38 | 153 | 2012 |
| 12 | ул.Заводская 7 | 0,2 | 128 | 2012 |
| 13 | ул.50 лет Октября 130 | 0,21 | 128 | 2012 |
| 14 | л.50 лет Октября 132 | 0,516 | 153 | 2012 |
| 15 | Заводская 4а | 0,229 | 128 | 2012 |
| 16 | Заводская 5 | 0,286 | 128 | 2012 |
| 17 | Заводская 8а | 1,28 | 153 | 2012 |
| 18 | Заводская 9 | 0,309 | 153 | 2012 |
| 19 | Заводская 10 | 0,283 | 128 | 2012 |
| 20 | Заводская 11 | 0,282 | 128 | 2012 |
| 21 | Заводская 12 | 0,342 | 153 | 2012 |
| 22 | Заводская 13 | 0,326 | 128 | 2012 |
| 23 | Заводская 15 | 0,348 | 153 | 2012 |
| 24 | Заводская 17 | 0,305 | 153 | 2012 |
| 25 | Заводская 19 | 0,335 | 153 | 2012 |
| 26 | Кирова 6 | 0,547 | 153 | 2012 |
| 27 | Кирова 7 | 0,545 | 153 | 2012 |
| 28 | Кирова 8 | 0,556 | 153 | 2012 |
| 29 | Кирова 9 | 0,278 | 128 | 2012 |
| 30 | Комиссарский 48 | 0,311 | 153 | 2012 |
| 31 | Комиссарский 52 | 0,279 | 128 | 2012 |
| 32 | Коммунистическая 37 | 0,279 | 128 | 2012 |
| 33 | Коммунистическая 39 | 0,28 | 128 | 2012 |
| 34 | Коммунистическая 41а | 0,211 | 128 | 2012 |
| 35 | Коммунистическая 43 | 0,311 | 153 | 2012 |
| 36 | Коммунистическая 45 | 0,33 | 153 | 2012 |
| 37 | Коммунистическая 47 | 0,282 | 128 | 2012 |
| 38 | Коммунистическая 49 | 0,327 | 153 | 2012 |
| 39 | Коммунистическая 51 | 0,337 | 153 | 2012 |
| 40 | Коммунистическая 53 | 0,222 | 128 | 2012 |
| 41 | Коммунистическая 55 | 0,322 | 153 | 2012 |
| 42 | Коммунистическая 57 | 0,23 | 128 | 2012 |
| 43 | Коммунистическая 58 | 0,339 | 153 | 2012 |
| 44 | Коммунистическая41 | 0,3 | 153 | 2012 |
| 45 | Крайнюковская 88 | 0,246 | 128 | 2012 |
| 46 | Крайнюковская 90 | 0,32 | 153 | 2012 |
| 47 | Крайнюковская 92 | 0,427 | 153 | 2012 |
| 48 | Крайнюковская 94 | 0,427 | 153 | 2012 |
| 49 | Крайнюковская 98 | 0,427 | 153 | 2012 |
| 50 | Крайнюковская 100 | 0,427 | 153 | 2012 |
| 51 | Крайнюковская 102 | 0,32 | 153 | 2012 |
| 52 | Крайнюковская 104 | 0,32 | 153 | 2012 |
| 53 | Крайнюковская 73 | 0,32 | 153 | 2012 |
| 55 | Краснооктябрьская 2 | 0,32 | 153 | 2012 |
| 56 | Краснооктябрьская 4 | 0,427 | 153 | 2012 |
| 57 | Краснооктябрьская 5 | 0,427 | 153 | 2012 |
| 58 | Краснооктябрьская 6 | 0,21 | 128 | 2012 |
| 59 | Краснооктябрьская 7 | 0,21 | 128 | 2012 |
| 60 | Краснооктябрьская 8 | 0,21 | 128 | 2012 |
| 61 | Краснооктябрьская 9 | 0,27 | 128 | 2012 |
| 62 | Краснооктябрьская 10 | 0,26 | 128 | 2012 |
| 63 | Краснооктябрьская 11 | 0,32 | 153 | 2012 |
| 64 | Краснооктябрьская 12 | 0,32 | 153 | 2012 |
| 65 | Краснооктябрьская 14 | 0,32 | 153 | 2012 |
| 66 | ул.Мира1 | 0,35 | 153 | 2012 |
| 67 | ул.Южная 1 | 0,32 | 153 | 2012 |
| 68 | ул.Южная 3 | 0,32 | 153 | 2012 |
| 69 | ул.Южная 5 | 0,366 | 153 | 2012 |
|  | Итого в 2011 году 24,15 | 9191,07 |  |
|  | Итого: 24,15 | 9191,07 |  |

Перечень жилых домов подлежащих оснащению теплосчетчиками в с. Майское м.р Пестравский

| № п/п | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Объем финанси-рования мероприятия, тыс. руб. | Срок выполнения мероприя-тия, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новый 3 | 0,427 | 153 | 2012 |
| 2 | Новый 4 | 0,32 | 153 | 2012 |
| 3 | Новый 5 | 0,32 | 153 | 2012 |
| 4 | Новый 6 | 0,32 | 153 | 2012 |
| 5 | Специалистов 2 | 0,427 | 153 | 2012 |
| 6 | Специалистов 4 | 0,3 | 153 | 2012 |
| 7 | Специалистов 10 | 0,31 | 153 | 2012 |
| 8 | Центральная 1 | 0,42 | 153 | 2012 |
| 9 | Центральная 2 | 0,21 | 128 | 2012 |
| 10 | Центральная 3 | 0,38 | 153 | 2012 |
| 11 | Центральная 4 | 0,2 | 128 | 2012 |
| 12 | Центральная 5 | 0,21 | 128 | 2012 |
| 13 | Центральная 6 | 0,516 | 153 | 2010 |
| 14 | Центральная 7 | 0,229 | 128 | 2010 |
| 15 | Центральная 8 | 0,286 | 128 | 2010 |
| 16 | Центральная 12 | 1,28 | 153 | 2010 |
| 17 | Центральная 14 | 0,309 | 153 | 2010 |
| 18 | Центральная 15 | 0,283 | 128 | 2010 |
| 19 | Центральная 16 | 0,282 | 128 | 2010 |
| 20 | Центральная 18 | 0,342 | 153 | 2010 |
| 21 | Центральная 20 | 0,326 | 128 | 2010 |
| 22 | Центральная 22 | 0,348 | 153 | 2010 |
| 23 | Центральная 24 | 0,305 | 153 | 2010 |
| 24 | Центральная 29 | 0,335 | 153 | 2010 |
| 25 | Центральная 31 | 0,547 | 153 | 2010 |
| 26 | Центральная 33 | 0,545 | 153 | 2010 |
| 27 | Центральная 35 | 0,556 | 153 | 2010 |
| 28 | Школьный 3 | 0,278 | 128 | 2010 |
| 29 | Школьный 5 | 0,311 | 153 | 2010 |
| 30 | Школьный 7 | 0,279 | 128 | 2010 |
| 31 | Больничный 7 | 0,41 |  |  |
|  | Итого в 2011 году | 9,61 | 3225,8 |  |
|  | Итого: | 9,61 | 3225,8 |  |

Установка водомерных узлов

В таблице  представлено количество домов, водоснабжение которых осуществляется от муниципального предприятия МУП «ЖКХ Пестравского района»  подлежащих установке водомерных узлов

| № п/п | Адрес | Объем затрат на установку водомерного узла, тыс. руб.. | Срок выполнения мероприя-тия, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.50 лет Октября 51 | 135 | 2012 |
| 2 | ул.50 лет Октября 52 | 135 | 2012 |
| 3 | ул.50 лет Октября 53 | 135 | 2012 |
| 4 | ул.50 лет Октября 54 | 135 | 2012 |
| 5 | ул.50 лет Октября 55 | 135 | 2012 |
| 6 | ул.50 лет Октября 109 | 135 | 2012 |
| 7 | ул.50 лет Октября 111 | 135 | 2012 |
| 8 | ул.50 лет Октября 117 | 135 | 2012 |
| 9 | ул.Заводская 6а | 90 | 2012 |
| 10 | ул.50 лет Октября 122 | 90 | 2012 |
| 11 | ул.50 лет Октября 123 | 135 | 2012 |
| 12 | ул.Заводская 7 | 168 | 2012 |
| 13 | ул.50 лет Октября 130 | 90 | 2012 |
| 14 | л.50 лет Октября 132 | 168 | 2012 |
| 15 | Заводская 4а | 168 | 2012 |
| 16 | Заводская 5 | 90 | 2012 |
| 17 | Заводская 8а | 224 | 2012 |
| 18 | Заводская 9 | 90 | 2012 |
| 19 | Заводская 10 | 135 | 2012 |
| 20 | Заводская 11 | 168 | 2012 |
| 21 | Заводская 12 | 90 | 2012 |
| 22 | Заводская 13 | 90 | 2012 |
| 23 | Заводская 15 | 90 | 2012 |
| 24 | Заводская 17 | 90 | 2012 |
| 25 | Заводская 19 | 90 | 2012 |
| 26 | Кирова 6 | 90 | 2012 |
| 27 | Кирова 7 | 90 | 2012 |
| 28 | Кирова 8 | 168 | 2012 |
| 29 | Кирова 9 | 135 | 2012 |
| 30 | Комиссарский 48 | 280 | 2012 |
| 31 | Комиссарский 52 | 90 | 2012 |
| 32 | Коммунистическая 37 | 90 | 2012 |
| 33 | Коммунистическая 39 | 90 | 2012 |
| 34 | Коммунистическая 41а | 90 | 2012 |
| 35 | Коммунистическая 43 | 80 | 2012 |
| 36 | Коммунистическая 45 | 80 | 2012 |
| 37 | Коммунистическая 47 | 90 | 2012 |
| 38 | Коммунистическая 49 | 168 | 2012 |
| 39 | Коммунистическая 51 | 37 | 2012 |
| 40 | Коммунистическая 53 | 35 | 2012 |
| 41 | Коммунистическая 55 | 18 | 2012 |
| 42 | Коммунистическая 57 | 30 | 2012 |
| 43 | Коммунистическая 58 | 37 | 2012 |
| 44 | Коммунистическая41 | 35 | 2012 |
| 45 | Крайнюковская 88 | 30 | 2012 |
| 46 | Крайнюковская 90 | 30 | 2012 |
| 47 | Крайнюковская 92 | 35 | 2012 |
| 48 | Крайнюковская 94 | 18 | 2012 |
| 49 | Крайнюковская 98 | 18 | 2012 |
| 50 | Крайнюковская 100 | 18 | 2012 |
| 51 | Крайнюковская 102 | 40 | 2012 |
| 52 | Крайнюковская 104 | 30 | 2012 |
| 53 | Крайнюковская 73 | 30 | 2012 |
| 54 | Краснооктябрьская 1 | 37 | 2012 |
| 55 | Краснооктябрьская 2 | 37 | 2012 |
| 56 | Краснооктябрьская 3 | 35 | 2012 |
| 57 | Краснооктябрьская 4 | 45 | 2012 |
| 58 | Краснооктябрьская 5 | 90 | 2012 |
| 59 | Краснооктябрьская 6 | 40 | 2012 |
| 60 | Краснооктябрьская 7 | 80 | 2012 |
| 61 | Краснооктябрьская 8 | 45 | 2012 |
| 62 | Краснооктябрьская 9 | 45 | 2012 |
| 63 | Краснооктябрьская 10 | 90 | 2012 |
| 64 | Краснооктябрьская 11 | 45 | 2012 |
| 65 | Краснооктябрьская 12 | 56 | 2012 |
| 66 | Краснооктябрьская 14 | 37 | 2012 |
| 67 | ул.Мира1 | 90 | 2012 |
| 68 | ул.Мира2 | 80 | 2012 |
| 69 | ул.Мира4 | 18 | 2012 |
| 70 | ул.Мира6 | 18 | 2012 |
| 71 | ул.Мира9 | 45 | 2012 |
| 72 | ул.Мира11 | 18 | 2012 |
| 73 | ул.Нефтяная 3а | 45 | 2012 |
| 74 | ул.Нефтяная 5а | 37 | 2012 |
| 75 | ул.Нефтяная 6 | 35 | 2012 |
| 76 | ул.Нефтяная 7 | 45 | 2012 |
| 77 | ул.Шоссейная1 | 35 | 2012 |
| 78 | ул.Шоссейная 3 | 35 | 2012 |
| 79 | ул.Шоссейная 4 | 35 | 2012 |
| 80 | ул.Шоссейная 5 | 18 | 2012 |
| 81 | ул.Шоссейная 15 | 18 | 2012 |
| 82 | ул.Шоссейная 17 | 18 | 2012 |
| 83 | ул.Южная 1 | 30 | 2012 |
| 84 | ул.Южная 3 | 18 | 2012 |
| 85 | ул.Южная 5 | 30 | 2012 |

Проведение энергетического обследования объектов муниципальной собственности

Проведение энергетического обследования согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009  №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст.16 «Обязательное энергетическое обследование», ч. 1, п.2) является обязательным для объектов муниципального жилищного фонда. В соответствии с ч.2 ст.16 вышеуказанного закона первое энергетическое обследование необходимо провести до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования проводить не реже чем один раз каждые пять лет.

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес учреждения | Площадь учреждения, м2 | Суммарное потребление энергоресурсов учреждением в 2011 году, тыс. руб. | Стоимость проведения энергетического обследования Тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное автономное учреждение «Ресурсный центр Пестравского района»: в том числе по 25 объектам: |  |  |  |  |
|  | Пестравская СОШ | 446160, Самарская область, с. Пестравка, ул. Крайнюковская, д. 75 | 3897 | 616,9 | 350 |
|  | Михайло-Овсянская школа | 446167, Самарская область Пестравский район, с. Михайло-Овсянка, ул. Советская, д. 2 Б | 878,8 | 201,8 | 140 |
|  | (филиал) детский сад | 446167, Самарская область Пестравский район, с. Михайло-Овсянка, ул. Школьная, д. 34 | 905,27 | 166,4 | 140 |
|  | Падовская школа | 446173, Самарская область Пестравский район, с. Падовка, ул. Школьная, д. 1 | 2952,68 | 492,6 | 200 |
|  | Мостовская школа | 446166, Самарская область Пестравский район, с. Мосты, ул. Юбилейная, д. 2 | 1797 | 406,2 | 200 |
|  | Детский сад «Сказка"(фил.) | 446166, Самарская область Пестравский район, с. Мосты, ул. Республиканская, д. 23 | 624 | 209,8 | 100 |
|  | Детский сад "Солнышко" (филиал) | 446166, Самарская область Пестравский район, с. Мосты, ул. Набережная, д. 9 | 166,93 | 141,5 | 50 |
|  | Михеевская школа | 446175, Самарская область Пестравский район, с. Михеевка, ул. Центральная, д. 2 | 1215,3 | 195,9 | 140 |
|  | Высокинская школа | 446177, Самарская область Пестравский район, с. Высокое, ул. Советская, д. 25 | 1000 | 269,1 | 140 |
|  | Майская школа | 446178, Самарская область Пестравский район, с. Майское, пер. Школьный, д. 2 | 3157,1 | 531,9 | 250 |
|  | Тяглоозерская школа | 446165, Самарская область Пестравский район, с. Тяглое Озеро, ул. Молодежная, д. 56 | 814,3 | 155,4 | 100 |
|  | Тепловская школа | 446176, Самарская область Пестравский район, с. Тепловка, ул. Чкалова, д. 4а | 1709,87 | 401,7 | 140 |
|  | Марьевская школа | 446172, Самарская область Пестравский район, с. Марьевка, ул. Пенькова, д. 31 | 2830,46 | 607,8 | 250 |
|  | Идакринская школа | 446170, Самарская область Пестравский район, с. Идакра, ул. Школьная, д. 2 | 2981,25 | 483,7 | 250 |
|  | Краснополянская школа | 446171, Самарская область Пестравский район, с. Красная Поляна, ул. Советская, д. 7 | 888,53 | 195,7 | 140 |
|  | Детский сад "Забава" | 446160, Самарская область, с. Пестравка, ул. Советская, д. 13 | 2286,9 | 826,6 | 200 |
|  | Детский сад "Колобок"№ 5 | 446175, Самарская область Пестравский район, с. Михеевка, ул. Шоссейная, д. 2 | 893,27 | 218,9 | 100 |
|  | Детский сад "Колосок"№ 16 | 446165, Самарская область Пестравский район, с. Тяглое Озеро, ул. Молодежная, д. 58 | 378 | 117,6 | 50 |
|  | Детский сад "Родничек" | 446171, Самарская область Пестравский район, с. Высокое, ул. Советская, д. 41 | 648 | 212,4 | 50 |
|  | Детский сад "Колокольчик | 446172, Самарская область Пестравский район, с. Марьевка, ул. Пенькова, д. 32 | 690,15 | 298,6 | 50 |
|  | Детский сад "Зернышко" | 446178, Самарская область Пестравский район, пос. Овсянка, ул. Садовая, д. 1 | 760,1 | 469,6 | 50 |
|  | Детский сад "Колобок"№11 | 446172, Самарская область Пестравский район, с. Ломовка, ул. Коммунистическая, д. 8а | 163,3 | 72,4 | 30 |
|  | Детский сад "Колосок" | 446160, Самарская область, с. Пестравка, ул. Полевая, д. 23 | 1317,13 | 384,0 | 140 |
|  | Детский сад Нефтяников | 446160, Самарская область, с. Пестравка, ул. Мира, д. 3 | 1426 | 164,4 | 140 |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 446160, Самарская область, с. Пестравка, ул. 50 лет Октября, д. 59 | 1307,94 | 160,2 | 140 |
|  | итого |  | 35692,3 | 7994 | 3540 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение «Пестравская центральная районная больница» с учетом 4 офисов врачей общей практики и 12 ФАПов | 446160, Самарская область, с. Пестравка, ул. Крайнюковская, д. 105 |  | 3068,05 | 350 |
|  | Филиал МУ Пестравской ЦРБ село Марьевка | 446172 село Марьевка, ул. Ленина, 147 «А» | 290,3 |  | 30 |
|  | Офис ВОП село Падовка | 446173 село Падовка, ул. Ширшакова, д.81 | 111,4 |  | 30 |
|  | Офис ВОП село Майское | 446162 село Майское, ул. Центральная, д.11 «А» | 110,11 |  | 30 |
|  | Офис ВОП село Мосты | 446162 село Мосты, ул.Трудовая,д.14 «А» | 110,4 |  | 30 |
|  | ФАП село Высокое | 446177 село Высокое, ул. Комсомольская дом 1 кв. 1 | 65,07 |  | 30 |
|  | ФАП село Тяглое -Озеро | 446165 село Тяглое -Озеро, ул. Приозерная дом 65 | 78,75 |  | 50 |
|  | ФАП село Идакра | 446170 село Идакра, ул. Центральная дом.2 «Б» | 67,98 |  |  |
|  | ФАП село Красная Поляна | 446171 село Красная Поляна, ул. Советская дом 6 «А» | 62,2 |  | 30 |
|  | ФАП село Тростянь | 446174 село Тростянь, ул. Молодежная дом 9 | 88,39 |  | 50 |
|  | ФАП село Малоархангельское | 446169 село Малоархангельское, ул. Ленина дом 31 | 120,93 |  | 50 |
|  | ФАП село Михайло-Овсянка | 446167 село Михайло-Овсянка, ул. Советская дом 23 «А» | 100,78 |  | 30 |
|  | ФАП село Ломовка | 446168 село Ломовка, ул. Коммунистическая дом 41 | 78,49 |  | 30 |
|  | ФАП село Тепловка | 446176 село Тепловка, пер. Молодежный дом 3 | 84,49 |  | 30 |
|  | ФАП поселок Овсянка | 446178 поселок Овсянка, ул. Верхняя дом.3 кв.7 | 50,36 |  |  |
|  | ФАП поселок Лозовой | 446178 поселок Лозовой, ул. Центральная дом 5 «Б» | 30,8 |  |  |
|  | ФАП поселок Михеевка | 446164 поселок Михеевка, ул. Центральная дом 7 «А» | 70,18 |  | 30 |
|  | итого |  |  |  | 440 |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение « Межпоселенческий культурно-досуговый центр» и в том числе по 14 объектам: | 446160, Самарская область, с. Пестравка, ул. Крайнюковская, д. 86 | 3254 | 2060,2 | 350 |
|  | Высокинский СДК | 446177, Самарская область Пестравский район, с. Высокое, ул. Заводская, д. 16 | 414 | 92 | 50 |
|  | Т-Озерск. СДК | 446165, Самарская область Пестравский район, с. Тяглое Озеро, ул. Молодежная, д. 33 | 783 | 100 | 70 |
|  | Майское СДК | 446178, Самарская область Пестравский район, с. Майское, ул. Центральная, д. 11 | 645,5 | 136 | 70 |
|  | Михеевское СДК | 446164, Самарская область Пестравский район, с. Михеевка, ул. Центральная, д. 11 | 726,4 | 92 | 70 |
|  | Крюковское СДК | 446178, Самарская область Пестравский район, п. Крюково, ул. Хлеборобов, д. 19 | 371 | 53 | 50 |
|  | Тепловское СДК | 4461767, Самарская область Пестравский район, с. Тепловка, ул. Чкалова, д. 5 | 887 | 170,6 | 80 |
|  | Идакринское СДК | 446170, Самарская область Пестравский район, с. Идакра, ул. Центральная, д. 2б | 282 | 76 | 50 |
|  | Кр.Полянское СДК | 446171, Самарская область Пестравский район, с. Красная Поляна, ул. Советская, д. 2в | 278 | 80 | 50 |
|  | Марьевское СДК | 446172, Самарская область Пестравский район, с. Марьевка, ул. Пенькова, д. 33 | 1000 | 179 | 100 |
|  | Тростянское СДК | 446174, Самарская область Пестравский район, с. Тростянь, ул. Молодежная, д. 11 | 216 | 39 | 50 |
|  | Падовское СДК | 446173, Самарская область Пестравский район, с. Падовка, ул. Клубная, д. 3 | 376 | 95 | 50 |
|  | М-Архангельское СДК | 446169, Самарская область Пестравский район, с. Мало-Архангельское, ул. Ленина, д. 27 | 278 | 71 | 50 |
|  | Мостовское СДК | 446166, Самарская область Пестравский район, с. Мосты, ул. Юбилейная, д. 11 | 786,5 | 175,6 | 100 |
|  | М-Овсянское СДК | 446167, Самарская область Пестравский район, с. Михайло-Овсянка, ул. Школьная, д. 14а | 990 | 126,4 | 100 |
| 4 | Администрация сельского поселения Падовка м.р. Пестравский | 446173, Самарская область Пестравский район, с. Падовка, ул. Ширшакова, д. 87 | 80,2 | 48,5 | 30 |
| 5 | Администрация сельского поселения Марьевка м.р. Пестравский | 446172, Самарская область Пестравский район, с. Марьевка, ул. Советская, д. 1а | 150 | 69,8 | 30 |
| 6 | Администрация сельского поселения Мосты м.р. Пестравский | 446166, Самарская область Пестравский район, с. Мосты, ул. Ленинградская, д. 3б | 132 | 62 | 30 |
| 7 | Администрация сельского поселения Высокое м.р. Пестравский | 446177, Самарская область Пестравский район, с. Высокое, ул.Телеграфная, д. 23 | 239,5 | 74 | 50 |
| 8 | Администрация сельского поселения Красная Поляна м.р. Пестравский | 446171, Самарская область Пестравский район, с. Красная Поляна, ул.Советская, д. 2а | 78 | 45 | 30 |
| 9 | Администрация муниципального района Пестравский | 446160, Самарская область, с. Пестравка, ул. Крайнюковская, д. 84 | 595,1 | 156 | 100 |
|  | Администрация муниципального района Пестравский | 446160, Самарская область, с. Пестравка, ул. Крайнюковская, д. 86 | 598,6 | 158 | 100 |
| 10 | Администрация сельского поселения Майское м.р. Пестравский | 446178, Самарская область Пестравский район, с. Майское, ул.Центральная, д. 13 | 380,5 | 89 | 80 |
| 11 | Административное здание муниципального района Пестравский | 446160 Самарская область, с.Пестравка, ул. 50 лет Октября, 57 | 1530,5 | 392 | 170 |
|  | Итого по администрациям |  | 15070 | 7708,15 |  |
|  | итого |  | 50762,3 | 15702,15 | 6020,0 |

перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование | Адрес | Потреб-ленная тепловая энергия в 2009 году, Гкал | Затраты на тепловую энергию в 2009 году, тыс. руб. | Объем финанси-рования мероприя-тия, тыс. руб. | Расчетный эффект в стоимост-ном выражении, тыс. руб. | Расчет-ный эффект в натураль-ном выраже-нии, Гкал | Расчетный срок окупае-мости мероприятия, лет | Срок выполне-ния меропри-ятия, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное автономное учреждение «Ресурсный центр Пестравского района»: в том числе по 25 объектам: |  |  | 1 985,7 | 153,0 | 595,7 | 553,6 | 0,3 | 2012 |
|  | Пестравская СОШ | 446160, Самарская область, с. Пестравка, ул. Крайнюковская, д. 75 | 1402.92 | 1 544.53 | 128,0 | 419,6 | 389,9 | 0,3 | 2012 |
|  | Михайло-Овсянская школа | 446167, Самарская область Пестравский район, с. Михайло-Овсянка, ул. Советская, д. 2 Б | 316.36 | 348.30 | 128,0 | 254,9 | 256,5 | 0,5 | 2012 |
|  | (филиал) детский сад | 446167, Самарская область Пестравский район, с. Михайло-Овсянка, ул. Школьная, д. 34 | 332.5 | 385.6 | 128,0 | 383,3 | 356,2 | 0,3 | 2012 |
|  | Падовская школа | 446173, Самарская область Пестравский район, с. Падовка, ул. Школьная, д. 1 | 1062.97 | 1 170.26 | 128,0 | 392,1 | 411,7 | 0,3 | 2012 |
|  | Мостовская школа | 446166, Самарская область Пестравский район, с. Мосты, ул. Юбилейная, д. 2 | 646.92 | 712.22 | 128,0 | 278,9 | 280,7 | 0,5 | 2012 |
|  | Детский сад «Сказка"(фил.) | 446166, Самарская область Пестравский район, с. Мосты, ул. Республиканская, д. 23 | 249.84 | 854,8 | 128,0 | 256,4 | 234,0 | 0,5 | 2012 |
|  | Детский сад "Солнышко" (филиал) | 446166, Самарская область Пестравский район, с. Мосты, ул. Набережная, д. 9 | 60.1 | 1 192,1 | 128,0 | 357,6 | 276,6 | 0,4 | 2012 |
|  | Михеевская школа | 446175, Самарская область Пестравский район, с. Михеевка, ул. Центральная, д. 2 | 437.51 | 1 177,3 | 128,0 | 353,2 | 322,3 | 0,4 | 2012 |
|  | Высокинская школа | 446177, Самарская область Пестравский район, с. Высокое, ул. Советская, д. 25 | 360 | 762,1 | 128,0 | 228,6 | 230,1 | 0,6 | 2012 |
|  | Майская школа | 446178, Самарская область Пестравский район, с. Майское, пер. Школьный, д. 2 | 1136.56 | 11 734,4 | 1 305,0 | 3 520,3 | 3 311,5 | 0,4 | 2012 |
|  | Тяглоозерская школа | 446165, Самарская область Пестравский район, с. Тяглое Озеро, ул. Молодежная, д. 56 | 293.04 | 332.6 | 153,0 | 595,7 | 553,6 | 0,3 | 2012 |
|  | Тепловская школа | 446176, Самарская область Пестравский район, с. Тепловка, ул. Чкалова, д. 4а | 615.32 | 677.43 | 128,0 | 419,6 | 389,9 | 0,3 | 2012 |
|  | Марьевская школа | 446172, Самарская область Пестравский район, с. Марьевка, ул. Пенькова, д. 31 | 1018.96 | 1121.8 | 128,0 | 254,9 | 256,5 | 0,5 | 2012 |
|  | Идакринская школа | 446170, Самарская область Пестравский район, с. Идакра, ул. Школьная, д. 2 | 1073.25 | 1181.5 | 128,0 | 383,3 | 356,2 | 0,3 | 2012 |
|  | Краснополянская школа | 446171, Самарская область Пестравский район, с. Красная Поляна, ул. Советская, д. 7 | 319.87 | 352.1 | 128,0 | 392,1 | 411,7 | 0,3 | 2012 |
|  | Детский сад "Забава" | 446160, Самарская область, с. Пестравка, ул. Советская, д. 13 | 823.28 | 906.38 | 128,0 | 278,9 | 280,7 | 0,5 | 2012 |
|  | Детский сад "Колобок"№ 5 | 446175, Самарская область Пестравский район, с. Михеевка, ул. Шоссейная, д. 2 | 321.58 | 354.04 | 128,0 | 256,4 | 234,0 | 0,5 | 2012 |
|  | Детский сад "Колосок"№ 16 | 446165, Самарская область Пестравский район, с. Тяглое Озеро, ул. Молодежная, д. 58 | 136.08 | 149.8 | 128,0 | 357,6 | 276,6 | 0,4 | 2012 |
|  | Детский сад "Родничек" | 446171, Самарская область Пестравский район, с. Высокое, ул. Советская, д. 41 | 233.28 | 256.82 | 128,0 | 353,2 | 322,3 | 0,4 | 2012 |
|  | Детский сад "Колокольчик | 446172, Самарская область Пестравский район, с. Марьевка, ул. Пенькова, д. 32 | 248.45 | 273.53 | 128,0 | 228,6 | 230,1 | 0,6 | 2012 |
|  | Детский сад "Зернышко" | 446178, Самарская область Пестравский район, пос. Овсянка, ул. Садовая, д. 1 | 273.63 | 301.25 | 1 305,0 | 3 520,3 | 3 311,5 | 0,4 | 2012 |
|  | Детский сад "Колобок"№11 | 446172, Самарская область Пестравский район, с. Ломовка, ул. Коммунистическая, д. 8а | 58.78 | 64.7 | 153,0 | 595,7 | 553,6 | 0,3 | 2012 |
|  | Детский сад "Колосок" | 446160, Самарская область, с. Пестравка, ул. Полевая, д. 23 | 474.16 | 522.02 | 128,0 | 419,6 | 389,9 | 0,3 | 2012 |
|  | Детский сад Нефтяников | 446160, Самарская область, с. Пестравка, ул. Мира, д. 3 | 513.36 | 565.17 | 128,0 | 254,9 | 256,5 | 0,5 | 2012 |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 446160, Самарская область, с. Пестравка, ул. 50 лет Октября, д. 59 | 470.85 | 518.38 | 128,0 | 383,3 | 356,2 | 0,3 | 2012 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение «Пестравская центральная районная больница» с учетом 4 офисов врачей общей практики и 12 ФАПов | 446160, Самарская область, с. Пестравка, ул. Крайнюковская, д. 105 | 1260.0 | 1 387.18 | 128,0 | 392,1 | 411,7 | 0,3 | 2012 |
|  | Филиал МУ Пестравской ЦРБ село Марьевка | 446172 село Марьевка, ул. Ленина, 147 «А» | 104.4 | 957.8 | 128,0 | 278,9 | 280,7 | 0,5 | 2012 |
|  | Офис ВОП село Падовка | 446173 село Падовка, ул. Ширшакова, д.81 | 40.1 | 44.1 | 128,0 | 256,4 | 234,0 | 0,5 | 2012 |
|  | Офис ВОП село Майское | 446162 село Майское, ул. Центральная, д.11 «А» | 39.64 | 43.64 | 128,0 | 357,6 | 276,6 | 0,4 | 2012 |
|  | Офис ВОП село Мосты | 446162 село Мосты, ул.Трудовая,д.14 «А» | 39 | 43 | 128,0 | 353,2 | 322,3 | 0,4 | 2012 |
|  | ФАП село Высокое | 446177 село Высокое, ул. Комсомольская дом 1 кв. 1 | 23.4 | 25.7 | 128,0 | 228,6 | 230,1 | 0,6 | 2012 |
|  | ФАП село Тяглое -Озеро | 446165 село Тяглое -Озеро, ул. Приозерная дом 65 | 25.3 | 29.6 | 1 305,0 | 3 520,3 | 3 311,5 | 0,4 | 2012 |
|  | ФАП село Идакра | 446170 село Идакра, ул. Центральная дом.2 «Б» | 23 | 27.6 | 153,0 | 595,7 | 553,6 | 0,3 | 2012 |
|  | ФАП село Красная Поляна | 446171 село Красная Поляна, ул. Советская дом 6 «А» | 22.3 | 26.1 | 128,0 | 419,6 | 389,9 | 0,3 | 2012 |
|  | ФАП село Тростянь | 446174 село Тростянь, ул. Молодежная дом 9 | 30 | 33.05 | 128,0 | 254,9 | 256,5 | 0,5 | 2012 |
|  | ФАП село Малоархангельское | 446169 село Малоархангельское, ул. Ленина дом 31 | 43.56 | 47.9 | 128,0 | 383,3 | 356,2 | 0,3 | 2012 |
|  | ФАП село Михайло-Овсянка | 446167 село Михайло-Овсянка, ул. Советская дом 23 «А» | 36.9 | 39.94 | 128,0 | 392,1 | 411,7 | 0,3 | 2012 |
|  | ФАП село Ломовка | 446168 село Ломовка, ул. Коммунистическая дом 41 | 25.3 | 29.3 | 128,0 | 278,9 | 280,7 | 0,5 | 2012 |
|  | ФАП село Тепловка | 446176 село Тепловка, пер. Молодежный дом 3 | 30.39 | 35.2 | 128,0 | 256,4 | 234,0 | 0,5 | 2012 |
|  | ФАП поселок Овсянка | 446178 поселок Овсянка, ул. Верхняя дом.3 кв.7 | 18.12 | 23.5 | 128,0 | 357,6 | 276,6 | 0,4 | 2012 |
|  | ФАП поселок Лозовой | 446178 поселок Лозовой, ул. Центральная дом 5 «Б» | 11.08 | 15.1 | 128,0 | 353,2 | 322,3 | 0,4 | 2012 |
|  | ФАП поселок Михеевка | 446164 поселок Михеевка, ул. Центральная дом 7 «А» | 25.26 | 31.1 | 128,0 | 228,6 | 230,1 | 0,6 | 2012 |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение « Межпоселенческий культурно-досуговый центр» и в том числе по 14 объектам: | 446160, Самарская область, с. Пестравка, ул. Крайнюковская, д. 86 | 1171.44 | 1 289.68 | 1 305,0 | 3 520,3 | 3 311,5 | 0,4 | 2012 |
|  | Высокинский СДК | 446177, Самарская область Пестравский район, с. Высокое, ул. Заводская, д. 16 | 149.04 | 164.08 | 153,0 | 595,7 | 553,6 | 0,3 | 2012 |
|  | Т-Озерск. СДК | 446165, Самарская область Пестравский район, с. Тяглое Озеро, ул. Молодежная, д. 33 | 281.88 | 310.33 | 128,0 | 419,6 | 389,9 | 0,3 | 2012 |
|  | Майское СДК | 446178, Самарская область Пестравский район, с. Майское, ул. Центральная, д. 11 | 232.38 | 25.58 | 128,0 | 254,9 | 256,5 | 0,5 | 2012 |
|  | Михеевское СДК | 446164, Самарская область Пестравский район, с. Михеевка, ул. Центральная, д. 11 | 281.88 | 310.33 | 128,0 | 383,3 | 356,2 | 0,3 | 2012 |
|  | Крюковское СДК | 446178, Самарская область Пестравский район, п. Крюково, ул. Хлеборобов, д. 19 | 133.56 | 147.04 | 128,0 | 392,1 | 411,7 | 0,3 | 2012 |
|  | Тепловское СДК | 4461767, Самарская область Пестравский район, с. Тепловка, ул. Чкалова, д. 5 | 319.32 | 351.55 | 128,0 | 278,9 | 280,7 | 0,5 | 2012 |
|  | Идакринское СДК | 446170, Самарская область Пестравский район, с. Идакра, ул. Центральная, д. 2б | 101.52 | 111.76 | 128,0 | 256,4 | 234,0 | 0,5 | 2012 |
|  | Кр.Полянское СДК | 446171, Самарская область Пестравский район, с. Красная Поляна, ул. Советская, д. 2в | 100 | 110.18 | 128,0 | 357,6 | 276,6 | 0,4 | 2012 |
|  | Марьевское СДК | 446172, Самарская область Пестравский район, с. Марьевка, ул. Пенькова, д. 33 | 360 | 396.33 | 128,0 | 353,2 | 322,3 | 0,4 | 2012 |
|  | Тростянское СДК | 446174, Самарская область Пестравский район, с. Тростянь, ул. Молодежная, д. 11 | 77.76 | 85.6 | 128,0 | 228,6 | 230,1 | 0,6 | 2012 |
|  | Падовское СДК | 446173, Самарская область Пестравский район, с. Падовка, ул. Клубная, д. 3 | 83 | 89.8 | 1 305,0 | 3 520,3 | 3 311,5 | 0,4 | 2012 |
|  | М-Архангельское СДК | 446169, Самарская область Пестравский район, с. Мало-Архангельское, ул. Ленина, д. 27 | 79.9 | 84.6 | 153,0 | 595,7 | 553,6 | 0,3 | 2012 |
|  | Мостовское СДК | 446166, Самарская область Пестравский район, с. Мосты, ул. Юбилейная, д. 11 | 283.14 | 311.72 | 128,0 | 419,6 | 389,9 | 0,3 | 2012 |
|  | М-Овсянское СДК | 446167, Самарская область Пестравский район, с. Михайло-Овсянка, ул. Школьная, д. 14а | 355 | 358.33 | 128,0 | 254,9 | 256,5 | 0,5 | 2012 |
| 4 | Администрация сельского поселения Падовка м.р. Пестравский | 446173, Самарская область Пестравский район, с. Падовка, ул. Ширшакова, д. 87 | 28.8 | 31.7 | 128,0 | 383,3 | 356,2 | 0,3 | 2012 |
| 5 | Администрация сельского поселения Марьевка м.р. Пестравский | 446172, Самарская область Пестравский район, с. Марьевка, ул. Советская, д. 1а | 54 | 59.45 | 128,0 | 392,1 | 411,7 | 0,3 | 2012 |
| 6 | Администрация сельского поселения Мосты м.р. Пестравский | 446166, Самарская область Пестравский район, с. Мосты, ул. Ленинградская, д. 3б | 48.2 | 52.8 | 128,0 | 278,9 | 280,7 | 0,5 | 2012 |
| 7 | Администрация сельского поселения Высокое м.р. Пестравский | 446177, Самарская область Пестравский район, с. Высокое, ул.Телеграфная, д. 23 | 110.1 | 114.92 | 128,0 | 256,4 | 234,0 | 0,5 | 2012 |
| 8 | Администрация сельского поселения Красная Поляна м.р. Пестравский | 446171, Самарская область Пестравский район, с. Красная Поляна, ул.Советская, д. 2а | 28.08 | 32.5 | 128,0 | 357,6 | 276,6 | 0,4 | 2012 |
| 9 | Администрация муниципального района Пестравский | 446160, Самарская область, с. Пестравка, ул. Крайнюковская, д. 84 | 214.23 | 235.86 | 128,0 | 353,2 | 322,3 | 0,4 | 2012 |
|  | Администрация муниципального района Пестравский | 446160, Самарская область, с. Пестравка, ул. Крайнюковская, д. 86 | 214.23 | 235.86 | 128,0 | 228,6 | 230,1 | 0,6 | 2012 |
| 10 | Администрация сельского поселения Майское м.р. Пестравский | 446178, Самарская область Пестравский район, с. Майское, ул.Центральная, д. 13 | 136.8 | 150.6 | 1 305,0 | 3 520,3 | 3 311,5 | 0,4 | 2012 |
| 11 | Муниципальное бюджетное учреждение « Пестравский МФЦ» | 446160 Самарская область, с.Пестравка, ул. 50 лет Октября, 57 | 82.8 | 87 | 153,0 | 595,7 | 553,6 | 0,3 | 2012 |
| 12 | Административное здание муниципального района Пестравский | 446160 Самарская область, с.Пестравка, ул. 50 лет Октября, 57 | 550.86 | 606.9 | 128,0 | 419,6 | 389,9 | 0,3 | 2012 |

8. Сроки (этапы) реализации программы.

Сроки реализации Программы: со дня ее утверждения по декабрь 2014 года.  В соответствии с требованием ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, начиная с 1 января 2010 года бюджетные организации обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема каждого вида потребляемых им энергоресурсов в течение пяти лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента. В муниципальном районе Пестравский Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности будет выполняться поэтапно, с снижением потребляемых энергоресурсов ежегодно не мене чем на 3 % от объема фактически потребленного им в 2009 году.

Согласно п. 23 плана первоочередных организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Самарской области утвержденному распоряжением Правительства Самарской области 03.03.2010 № 31-р, необходимо обеспечить завершение оснащение зданий, строений и сооружений, используемых для размещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, находящихся в государственной и муниципальной собственности, приборами учета используемых энергетических ресурсов, а так же ввод установленных приборов учета в эксплуатацию до 1 января 2011 года. В муниципальном районе Пестравский все расчеты за электроэнергию и газ производятся по приборам учета. Расчеты за воду и тепловую энергию должны полностью перейти на расчеты по приборам учета до 1 января 2011 года.

9. Механизм управления реализацией Программы.

Ответственным за реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ назначена заместитель главы муниципального района Пестравский Минаева В.С. распоряжением главы муниципального района Пестравский Самарской области от 31.05.2010 г. № 70к.

10.Сводная таблица финансирования мероприятий направленных на повышение энергоэффективности

| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объем финансирования (ориентировочная стоимость) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |
| 1 | Энергосбережение в бюджетной сфере | 0,0 | 3140,43 | 14250,72 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Установка узлов учёта тепловой энергии | 0,0 | 0,0 | 1689,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет района, иные источники финансирования |
| 1.2 | Установка приборов учёта холодной воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет района, иные источники финансирования |
| 1.3 | Проведение энергетических обследований | 0,0 | 3140,43 | 12561,72 | 0,0 | 0,0 | Бюджет района, иные источники финансирования |
| 2 | Энергосбережение в сфере ЖКХ | 666,5 | 482,5 | 2420,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | МУП "ЖКХ Пестравского района" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по энергосбережению в системах теплоснабжения м.р. Пестравский | 300,0 | 100,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | Средства предприятия, иные источники финансирования |
| 2.1.4 | Мероприятия по энергосбережению в системах водоснабжения и водоотведения м.р. Пестравский | 366,5 | 382,50 | 1770,0 | 0,0 | 0,0 | Средства предприятия, иные источники финансирования |
| 3 | Энергосбережение уличного освещения | 0,0 | 11 500,0 | 11 500,0 | 11 500,0 | 11 500,0 |  |
| 4 | Энергосбережение в транспортном комплексе | 128,0 | 312,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1 | Оснащение техники газовым оборудованием (8ед.) |  |  | 175,0 |  |  | Средства предприятия |
| 4.2 | оснащение автобусов системой спутниковой навигации |  | 312,0 |  |  |  | Средства предприятия |
| 5 | Энергосбережение в жилищном фонде | 0,0 | 0,0 | 9378,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1 | Оснащение жилых домов теплосчётчиками | 0,0 | 0,0 | 3225,8 | 0,0 | 0,0 | Средства собственников |
| 5.2 | Оснащение жилых домов счётчиками холодной воды | 0,0 | 0,0 | 6153,0 | 0,0 | 0,0 | Средства собственников |
| ИТОГО по Программе | 794,5 | 15434,0 | 29663,66 | 15630,43 | 15430,43 |  |

11.Оценка социально-экономической и бюджетной эффективности реализации Программы.

В ходе реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального района Пестравский планируется снижение объема потребления по каждому виду используемых муниципальным районом ресурсов в течение пяти лет не мене чем на 15 процентов от объемов их фактического потребления в 2009 году с   ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента.

В 2010 году планируется снижение объема потребления:

- электроэнергии на 494,41242 тыс. кВт*ч, что в стоимостном выражении составляет               2323,738374 тыс. рублей.

- тепловой энергии на 0,5985 тыс. Гкал, что в стоимостном выражении составляет 433,314 тыс. рублей.

- воды на 11,66949 тыс. куб. м., что в стоимостном выражении составляет 31043,5 тыс. рублей.

- природного газа на 930,2925 тыс. куб. м., что в стоимостном выражении составит 303,1733502 тыс. рублей.

В целом за 2010 год экономия топливно-энергетических ресурсов по сравнению с базовым 2009 годом составит: в натуральном выражении 659,2879537 т.у.т., в стоимостном выражении 5074,643892 тыс. рублей.

В 2011 году планируется снижение объема потребления:

- электроэнергии на 988,82484 тыс. кВт*ч, что в стоимостном выражении составляет 4647,476748 тыс. рублей.

- тепловой энергии на 1,197 тыс. Гкал, что в стоимостном выражении составляет 866,628 тыс. рублей.

- воды на 23,33898 тыс. куб. м., что в стоимостном выражении составляет 606,3467004 тыс. рублей.

- природного газа на 1860,585 тыс. куб. м., что в стоимостном выражении составляет 4028,836336 тыс. рублей.

В целом за 2011 год экономия топливно-энергетических ресурсов по сравнению с базовым 2009 годом составит: в натуральном выражении 1318,576 т.у.т., в стоимостном выражении 10149,28778 тыс. рублей.

В 2012 году планируется снижение объема потребления:

- электроэнергии на 1483,23726 тыс. кВт*ч, что в стоимостном выражении составляет 6971,215122 тыс.  рублей.

- тепловой энергии на 1,7955 тыч. Гкал, что в стоимостном выражении составляет 1299,942

тыс. рублей.

- воды на 35,00847 тыс. куб. м., что в стоимостном выражении составляет 909,5200506

тыс. рублей.

- природного газа на 2790,8775 тыс. куб.м., что в стоимостном выражении составляет 6043,254503 тыс. рублей.

В целом за 2012 год экономия топливно-энергетических ресурсов по сравнению с базовым 2009 годом составит: в натуральном выражении 1977,864 т.у.т., в стоимостном выражении 15223,93168 тыс. рублей.

В 2013 году планируется снижение объема потребления:

- электроэнергии на 1977,64968 тыс. кВт*ч, что в стоимостном выражении составляет 9294,953496 тыс. рублей.

- тепловой энергии на 2,394 тыс. Гкал, что в стоимостном выражении составляет 1733,256

тыс. рублей.

- воды на 46,67796 тыс. куб. м., что в стоимостном выражении составляет 1212,693401 тыс. рублей.

- природного газа на 3721,17 тыс. куб. м., что в стоимостном выражении составляет 8057,672671 тыс. рублей.

В целом за 2013 год экономия топливно-энергетических ресурсов по сравнению с базовым 2009 годом составит: в натуральном выражении 2637,152 т.у.т., в стоимостном выражении 20298,57557 тыс. рублей.

В 2014 году планируется снижение объема потребления :

- электроэнергии на 2472,0621

тыс. кВт*ч, что в стоимостном выражении составляет 11618,69187 тыс.рублей.

- тепловой энергии на 2,9925 тыс. Гкал, что в стоимостном выражении составляет 2166,57

тыс.рублей.

- воды на 58,34745 тыс. куб. м., что в стоимостном выражении составляет 1515,866751 тыс. рублей.

- природного газа на 4651,4625 тыс. куб. м., что в стоимостном выражении составляет 10072,09084 тыс. рублей.

В целом за 2014 год экономия топливно-энергетических ресурсов по сравнению с базовым 2009 годом составит: в натуральном выражении 3296,44 т.у.т., в стоимостном выражении 25373,21946 тыс. рублей.

Всего за период реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального района Пестравский относительно показателей базового 2009 года было сэкономлено:

- электроэнергии в натуральном выражении 7416,1863 тыс. кВт*ч, что в стоимостном выражении составляет 34856,07561 тыс. рублей.

- тепловой энергии в натуральном выражении 8,9775 тыс. Гкал, что в стоимостном выражении составляет 6499,71 тыс. рублей.

- воды в натуральном выражении 175,04235 тыс. куб. м., что в стоимостном выражении составляет 4547,600253 тыс. рублей.

- природного газа в натуральном выражении 13954,3875 тыс. куб. м., что в стоимостном выражении составляет 30216,27252 тыс. рублей.

Экономия всех топливно-энергетический ресурсов за период реализации Программы энергоснабжения и повышения энергетической эффективности муниципального района Пестравский относительно показателей базового 2009 года составила: в натуральном выражении 9889,319 т.у.т., в стоимостном выражении 76119,65838 тыс.рублей.

# Text boxes

«Утверждаю»

Глава муниципального района Пестравский Самарской области

__________________ А.П. Любаев

«___» ___________________ 2012г.