СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕСТРАВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Об   утверждении  муниципальной     целевой программы «Комплексное  развитие систем коммунальной    инфраструктуры   на территории сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский на 2013-2023 годы»

от    16 сентября 2016 года                                                                                                 № 37

Принимая во внимание письмо Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области № 15/2366 от 21.04.2016г., в соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации № 502 от 14.06.2013г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», нормативными положениями Устава сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области

РЕШИЛО:

- Утвердить муниципальную  целевую программу  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2013-2023 годы» согласно приложению  к настоящему решению.

2. Опубликовать данное Решение в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения Пестравка», разместить на официальном интернет-сайте сельского поселения Пестравка в сети «Интернет».

- Решение вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации сельского поселения Пестравка Казачкова И.М.

Глава сельского поселения

Пестравка  муниципального   района

Пестравский  Самарской области                                                                  И.М.КАЗАЧКОВ

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Пестравка

муниципального района Пестравский

Самарской области                                                                                             А.М. УНЯЕВ

Приложение

к Решению администрации сельского поселения Пестравка

от 16.09.2016г года  № 37

Муниципальная целевая программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2013-2023 годы»

Структура  муниципальной целевой программы

Паспорт программы

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1.  Демографическое развитие муниципального образования

1.2.  Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов.

1.3. Анализ текущего  состояния систем теплоснабжения

1.4. Анализ текущего  состояния систем водоснабжения

1.5. Анализ текущего  состояния систем  газоснабжения

1.6. Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

1.7. Анализ текущего  состояния систем водоотведения

1.8. Анализ текущего  состояния систем электроснабжения

1.9. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Система теплоснабжения

3.2. Система водоснабжения

3.3. Система газоснабжения

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.5. Система водоотведения

3.6. Система электроснабжения

4.  Механизм реализации  программы и контроль, за ходом ее выполнения

5. Оценка эффективности реализации программы

Приложение № 1 к программе. Реализация мероприятий по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пестравка

Приложение № 2 к программе. Объемы и источники финансирования мероприятий программы.

Паспорт

Муниципальной целевой программы  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории  сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2013-2023 годы»

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2013-2023 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2013 года N 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2023 годы», |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года администрация сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения Пестравка. |
| Сроки реализации программы | 2013-2023 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства областного бюджета 133834010 - средства местного бюджета 19068050 - внебюджетные источники 40326000 Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2013-2023 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| Мероприятия программы | 1.В сфере теплоснабжения: - замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы. - реконструкция квартальной котельной в селе Пестравка - перевод на автономное теплоснабжение жилого фонда 2. В сфере водоснабжения: - строительство новых артезианских скважин; - строительство и ремонт водопроводных сетей; - благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; - мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета); - устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период); - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 3.В сфере газификации: - перекладка труб газопроводов низкого давления на большие диаметры - завершение газификации домовладений не подключенных к газораспределительным сетям; 4. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов; - оснащение приборами учета; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 5. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО и ЖБО. |

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения Пестравка. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории  сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2013-2023 годы» предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса. Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы., утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.07.2011 № 575), Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

1.1. Общие сведения о сельском поселении  Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области.

Сельское поселение Пестравка входит в состав муниципального района Пестравский Самарской области. Пестравский муниципальный район располагается в юго-западной части Самарской области на границе с Саратовской областью. Сельское поселение Пестравка расположено в северо-восточной части муниципального района Пестравский. В состав сельского поселения Пестравка входят четыре населённых пункта: село Пестравка – административный центр поселения и района, село Тяглое Озеро, деревня Садовка и деревня Анютино.

Площадь поселения на 01.01.2009 г. – 1673 га.

Численность населения сельского поселения Пестравка на 01.01.2012 –  7156 человек.

В геологическом строении территории принимают участие не четвертичные делювиальные отложения, они представлены глинистыми грунтами от полутвёрдых до мягко – текуче – пластичных. Помимо этого на территории поселения представлены такие генетические типы почвообразующих пород, как элювиальный, коллювиальный, балочный аллювий.

По проведённым инженерно–геологическим изысканиям сводный геолого – литологический разрез представлен следующим видом:

I.	Почвенно – растительный слой мощностью 0,5 – 0,8 м;

II.	Глина буровато – коричневая, тёмно – коричневая, с резким включением щебня карбонатных пород, известковистая, от полутвёрдой до мягко – текучепластичной.

Установившийся уровень грунтовых вод на глубине 2,0 – 3,2 м. Грунтовые воды обладают сильной сульфатной агрессивностью по отношению к бетонам на портландцементе. Территория сельского поселения входит в состав степной почвенно – ландшафтной зоны со слабым годовым дефицитом влажности. В механический состав почвообразующих пород на территории поселения входят глины, суглинки, пески, часто засоленные. В границах  поселения преобладающими типами почв являются характерные для Среднесыртового почвенного района черноземы обыкновенные, южные, южные карбонатные разной степени смытости с участием чернозёмов южных остаточно – луговатых и аллювиальных дерновых насыщенных почв.  Местами встречаются смытые и намытые почвы балок, действующие овраги и промоины.

Минерально-сырьевые ресурсы территории сельского поселения Пестравка в основном состоят из осадочных пород, которые имеют разное геологическое происхождение.    Отлагались известняки, мел, горючие сланцы и черные илы, послужившие исходным веществом для образования нефти.

На территории сельского поселения открыты месторождения нефти и газа.

Ведётся добыча нефти в юго-восточной и северной частях территории сельского поселения.

Для сельского поселения Пестравка характерен умеренно-континентальный тип климата. Среднемесячная температура воздуха max + 22 (в июле), min -14 (в январе). Преобладающие направления ветров - юго-восточные ветра  (холодное время года), северные и северо-восточные (теплое время года). Высота снежного покрова 25 см.

Характерными погодными условиями для сельского поселения Пестравка являются: умеренно-холодная малоснежная зима, прохладное лето.

Климат в целом благоприятен для проживания населения, ведения сельского хозяйства, особенно для выращивания зерновых, овощных, кормовых и бахчевых культур.

Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

На территории сельского поселения Пестравка  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается одно предприятие, МУП «ЖКХ Пестравского района».

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,

- высокое содержание железа в воде артезианских скважин;

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затрат  предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

1.3. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

Поставщиком тепловой энергии на территории поселения является МУП «ЖКХ Пестравского района».

В рамках областной целевой программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального района Пестравский        Самарской области на 2010-2014 годы» в сельском поселении в 2012 году было обследовано 12 объектов.

Таблица 2

| № п.п. | Наименование | Ед. измер. |  | за 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котельная №1 | Котельная №_2_ | Котельная №__ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Месторасположение котельной (город/сельское поселение, адрес) |  |  | Сельское поселение Пестравка,улица Кирова 13б |  |
|  | Общие данные |  |  |  |  |
| 1 | Право собственности-владелец | --- |  | Муниципальный район Пестравский |  |
| 2 | Год ввода в эксплуатацию | --- |  | 1965 |  |
| 3 | Строительный объём | м3 |  |  |  |
| 4 | Установленная мощность котельной | Гкал/час |  | 8,3 |  |
| 5 | Реальная мощность котлов (режимные карты) | Гкал/час |  | 8,3 |  |
| 6 | Схема котельной (одно/двух контурная) | -- |  | двух контурная |  |
| 7 | Режим работы котельной (отопление/ГВС) | -- |  | отопление |  |
| 8 | Здание (характеристики) | -- |  | кирпичное |  |
| 9 | Труба дымовая (характеристики) | -- |  | ф800-2 шт |  |
| 10 | Топливо основное | -- |  | газ |  |
| 11 | Топливо резервное (аварийное) | -- |  | диз. топливо |  |
|  | Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Тип и количество котлов | -- |  | Водогрейные котлы :КСВа-2,5ГС-2шт; КВ-ГМ-2,32-115н-2шт |  |
| 2 | Тип и количество горелочных устройств | -- |  | 4 шт |  |
| 3 | Дымосос | -- |  |  |  |
| 4 | Вентилятор | -- |  |  |  |
| 5 | Блок управления котлом (КИП) | -- |  | КИП |  |
|  | Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Теплообменники сетевые, тип и количество | -- |  | ф500-4 шт,ф260-2 шт |  |
| 2 | Теплообменники подпиточной (сырой) воды, тип и количество | -- |  |  |  |
| 3 | Тип и количество циркуляционных насосов внутреннего контура | -- |  | К-160-30-2 шт |  |
| 4 | Тип и количество циркуляционных насосов внешнего контура | -- |  | Д-200-36-3 шт |  |
| 5 | Тип и количество циркуляционных насосов подпитки внешнего контура | -- |  | К-30-45-1шт,К-20-30-1 шт |  |
| 6 | Химводоводготовка | -- |  | есть |  |
| 7 | Бак запаса ХОВ (сырой воды) | м3 |  | 64 |  |
|  | Учет энергоресурсов (за год) |  |  |  |  |
| 1 | Природный газ общий на котельную | т.м3 |  | 1890,5 |  |
| 2 | Природный газ на котёл ГВС | м3 |  |  |  |
| 3 | Вода сырая | м3 |  |  |  |
| 4 | Вода на подпитку теплосетей отопления | м3 |  | 8400 |  |
| 5 | Вода на подпитку теплосетей ГВС | м3 |  |  |  |
| 6 | Расход воды через котёл | м3 |  | 140 |  |
| 7 | Электроэнергия | кВт*ч |  | 483360 |  |
| 8 | Отпущенная с котельной тепловая энергия | Гкал |  | 15939 |  |
|  | Тепловые сети |  |  |  |  |
| 1 | Температурный график т/с | ºС |  | 70/115 |  |
| 2 | Гидравлический режим | кгс/см2 |  | 6,25 |  |
| 3 | Диаметр основного коллектора | мм |  | 219 |  |
| 4 | Способ прокладки | --- |  | подземный,надземный |  |
| 5 | Теплоизоляция | --- |  | минеральная вата |  |
| 6 | % износа | --- |  | 70 |  |
| 7 | Протяжённость теплопроводов | м |  | 11750 |  |
| 8 | Право собственности-владелец |  |  | Муниципальный район Пестравский |  |
|  | Фактические показатели работы |  |  |  |  |
| 1 | Годовой расход топлива | тыс.м3/год |  | 1890,5 |  |
| 2 | Калорийность топлива (средневзвешенная) | ккал/м3 |  |  |  |
| 3 | Годовая выработка тепла котлами | Гкал/год |  | 15939 |  |
| 4 | Годовой отпуск теплоэнергии | Гкал/год |  | 15939 |  |
| 5 | Реализация теплоэнергии, в т.ч.: | Гкал/год |  | 15397 |  |
| 6 | население | Гкал/год |  | 11224 |  |
| 7 | бюджетные организации | Гкал/год |  |  |  |
| 8 | прочие | Гкал/год |  | 4173 |  |
| 9 | К.И.Т. | % |  |  |  |
| 10 | Удельный расход топлива на 1Гкал реализованной теплоэнергии | кг.у.т./Гкал |  | 122,8 |  |
| 11 | Годовой расход соли (комплексона) | тн |  |  |  |
| 12 | Годовой расход воды | м3/год |  | 8400 |  |
| 13 | Удельный расход воды на 1Гкал реализованной теплоэнергии | м3/Гкал |  | 0,54 |  |
| 14 | Годовой расход электроэнергии | кВт*ч/год |  | 483360 |  |
| 15 | Удельный расход электроэнергии на 1Гкал реализованной теплоэнергии | кВт*ч/Гкал |  | 31,0 |  |

Котельная  сельского поселения  имеет резервные мощности по выработке тепловой энергии.

Котельная характеризуется высоким физическим износом, поэтому необходима реконструкция данного объекта, а также повышение энергоэффективности существующих котельных путем перехода на более экономичное основное оборудование с более высоким КПД и, соответственно, с меньшими затратами топлива, а также применение мероприятий по энергосбережению в теплоснабжении.

В перспективе необходимо модернизировать систему теплоснабжения села путем строительства модульных котельных для отопления объектов социально бытового назначения, а многоквартирного жилого фонда на индивидуальное с установкой котлов в каждой квартире.

1.4. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Водоснабжение  как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского   поселения   и  требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной

системы хозяйственно-питьевого  водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и  производственного  водоснабжения  сельского   поселения  Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области являются артезианские скважины. Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого  водоснабжения. Контроль качества, из-за повышенного содержания железа 10 мг/л  (при норме 0,3 мг/л), мутности 0,84 мг/ (при норме 2,6 мг/л)  и  повышенной жесткости 8,7 мг/л (при норме 7,0 мг/л).

Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками  водоснабжения.

Водоснабжение  населенных пунктов  сельского   поселения  организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы  и  водопроводные сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных  и  буровых колодцев.

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории  поселения  нет. Кроме этого,  водоснабжение  деревень осуществляется от собственных ВЗУ.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам

Таблица 3.

| № п/п | Населенный пункт | Водоисточник | Дебит водоисточника, куб.м. | Мощность эл. двиг. и марка водяного насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пестравка НФС №1 | 7 скважин |  | 8-25-100 ЭВЦ 6-16-90 ЭВЦ 8-25-70 ЭВЦ Циркуляционные 37 квт |
|  | Пестравка НФС №2 | 5 скважин |  | 8-25-100 ЭВЦ Циркуляционные 55 квт |
| 2 | Садовка | - |  | - |
| 3 | Тяглое Озеро | 2 скважины |  | - |
| 4 | Анютино | - | - | - |

Централизованным  водоснабжением  в сельском поселении Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области занимается предприятие МУП «ЖКХ Пестравский»

Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 13,4 км.

Основная часть была проложена от 1969г до 2000г. Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных  и  стальных труб диаметром от 25 до 100мм. Лишь небольшая часть составляют трубы ПВХ диаметра - 32 до 100  мм. Износ водопроводных сетей составляет от 80 до  90%.

Необходим срочный капитальный ремонт  и  реконструкция системы  водоснабжения.  Распоряжается сетевым хозяйством на праве оперативного управления МУП «ЖКХ Пестравский»  и  не имеет собственных средств, для проведения полной модернизации системы. Капитальный ремонт системы  водоснабжения  требует больших затрат поэтому в мероприятиях программы реконструкция будет финансироваться из трех источников: целевые программы субъекта Федерации (Самарской области) на условиях софинансирования средств из местного бюджета, за счет средств местного бюджета и плата за технологическое присоединение к инженерным сетям водоснабжения.

Количество поднятой воды в сельском поселении  Пестравка в населенных пунктах с центральным  водоснабжением  за последние года составляет:

Таблица 4

| № п/п | Населенный пункт | 2013, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пестравка | 24743 387276 |
|  | Всего | 412019 |

Общая численность населения сельского   поселения  Пестравка составляет порядка 7156 человек, все пользуются услугами  водоснабжения  при средней норме потребления 6,0 м3. Обеспеченность абонентов приборами учета расходы воды очень высока, более 65% абонентов имеют счетчики воды.

Артезианские скважины являются собственностью сельского   поселения. На артезианских скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности указанные в таблице 1.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятий  и  жилой застройки.

2. Источником  водоснабжения  сельского   поселения Пестравка муниципального района Пестравский являются артезианские воды.

3. Артезианская вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого  водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа.

4. Станции водоподготовки в сельском поселении Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области района отсутствует.

5. Водопроводная сеть на территории  поселения, проложенная до 2000 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из не коррозирующих материалов.

1.5. Анализ текущего состояния  систем газоснабжения

Снабжение природным и сжиженным газом потребителей в сельском поселении Пестравка осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и «СВГК», природным газом  пользуется население 2 населённых пунктов. Количество квартир и индивидуальных домовладений газифицированных природным газом составляет  3181., количество объектов социальной сферы -13, что составляет уровень газификации  97,9 %. Источниками газопотребления являются население, предприятия общественного питания, коммунально-бытовые учреждения и предприятия, местные котельные и бытовые печи, сельскохозяйственные и промышленные предприятия.

Существующая схема газоснабжения является трехступенчатой и состоит из следующих элементов:

- сети низкого давления (до 0,005 Мпа); среднего давления (0,005-0,3 Мпа включительно); высокого давления (1кат. 0,6 -1,2 Мпа, 2кат. 0,3 – 0,6 Мпа;

- головных газораспределительных пунктов;

- газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП), расположенных на территории сельского поселения Пестравка.

Характеристики газопроводов на территории сельского поселения Пестравка.

Таблица 5.

| Газопроводы | Протяжённость, км. | Год ввода |
| --- | --- | --- |
| Межпоселковые | 6,65 | 1980-1984 |
| Распределительные | 55,35 | 1982-2011 |

Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные агрегаты горячего водоснабжения).

В системе газоснабжения  сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:

- подключение к газораспределительной системе  объектов нового строительства;

- обеспечение надежности газоснабжения потребителей;

- своевременная перекладка газовых сетей и замена оборудования;

- повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде.

Мероприятия по газификации предусматривают повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде. Оказать содействие в подключении домовладений  к газораспределительным сетям.

1.6. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:

- разработан график вывоза ТБО, предусматривающий контейнерную систему сбора и вывоза, вывоз производится по утвержденному маршруту;

- разработан и утвержден тариф на сбор и вывоз ТБО для бытовых отходов.

Предоставление физическим и юридическим лицам услуг по сбору и вывозу ТБО осуществляется  МУП «ЖКХ Пестравского района».

На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по бестарной системе. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 1,5 куб.м. в год на человека.

Собранные отходы вывозятся для захоронения на полигон ТБО. Полигон твердых бытовых отходов расположен в 2 км., от населенного пункта.

Осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон бытовых отходов.

Необходимо установить на территории  поселения дополнительные мусорные контейнеры  вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

1.7. Анализ текущего состояния  системы водоотведения

Общая протяжённость канализационных  сетей, включая внутриквартальные, в сельском поселение Пестравка  составляет 11,2 км. Все многоквартирные жилые дома подключены к центральной канализации. В 2013 году в селе Пестравка запущены в эксплуатацию новые очистные сооружения производительностью 1200 м3 в сутки.

В процессе модернизации системы водоотведения необходимо провести работы по перекладки сетей канализации которые выработали свой ресурс.

1.8.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение потребителей сельского поселения Пестравка осуществляется от электроподстанции, обслуживаемой ОАО «ССК» и ООО «МРСК»

Администрация сельского поселения Пестравка имеет в собственности следующие сети уличного освещения

Таблица 6.

| № | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сети уличного освещения, протяженность – 13,72 км. | с. Пестравка |
| 2 | Сети уличного освещения, протяженность – 2,0 км. | д. Садовка |
| 3 | Сети уличного освещения, протяженность – 1,96 км. | д. Анютино |
| 4 | Сети уличного освещения, протяженность – 1,1 км. | с. Тяглое Озеро |

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, которая в настоящее время функционирует только по «верхнему уровню» на питающих центрах.

Нормы потребления коммунального сектора включая расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия жилищно-коммунально-бытового обслуживания, наружного освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

## 2 Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  сельского поселения Пестравка.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пестравка на 2013-2023 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

- модернизация водопроводно-канализационного хозяйства;

- модернизация системы теплоснабжения

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

Сроки и этапы реализации программы.

Программа действует с 15 декабря 2014 года по 31 декабря 2023 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пестравка  на 2013-2023 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2023 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне установленных на 2013г. нормативов потребления;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

- Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Самарской области, бюджета сельского поселения Пестравка, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

- В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

- Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

- Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Реализация мероприятий по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пестравка согласно приложению № 1 к Программе.

Объемы и источники финансирования мероприятий программы приведены в приложении № 2 к Программе.

3.2. Система теплоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

- Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии (первая очередь);

- Реконструкция котельных путем установки нового котельного оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки (первая очередь);

- Применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в существующей малоэтажной застройке и в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (весь период).

Реализация мероприятий по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пестравка согласно приложению № 1 к Программе.

Объемы и источники финансирования мероприятий программы приведены в приложении № 2 к Программе.

3.3. Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;

2. Обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

3. Строительство водоочистных сооружений в населенных пунктах поселения;

4. Обеспечение централизованной системой водоснабжения районов новой жилой застройки поселения.

Реализация мероприятий по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пестравка согласно приложению № 1 к Программе.

Объемы и источники финансирования мероприятий программы приведены в приложении № 2 к Программе.

3.4. Система газоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

- Прокладка в д. Садовка межпоселкового газопровода– 200 м., уличного – 1400 м.

- Мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на территории поселения (весь период)

Реализация мероприятий по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пестравка согласно приложению № 1 к Программе.

Объемы и источники финансирования мероприятий программы приведены в приложении № 2 к Программе.

3.5. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

3.6. Система водоотведения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоотведения потребителей поселения являются:

  - Реконструкция ветхих канализационных сетей;

  - Строительство канализационной сети на территории поселения и подключение к центральной канализации дополнительных потребителей;

3.7. Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

- Реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями;

Реализация мероприятий по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пестравка согласно приложению № 1 к Программе.

Объемы и источники финансирования мероприятий программы приведены в приложении № 2 к Программе.

4. Механизм реализации  программы и контроль, за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется администрацией сельского поселения Пестравка. Для решения задач программы предполагается использовать средства областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Самарской области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения Пестравка, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация сельского поселения Пестравка и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года сельского поселения Пестравка.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

5. Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.